＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	도로침하 조치 요청에 대한 회신(상일동역 교차로)

1. 도시철도토목부-1377(2020. 2. 6.)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소에서는 2019년 9월 25일 누수복구 및 포장완료를 하였으며, 주변 침하 부분에 대해서도 재포장을 실시하였습니다.

3. 상일동역 교차로는 5호선 연장 공사 및 기타 공사가 많이 시행된 지역이고, G.P.R 탐사결과에 따르면 누수발생 위치 지점 외 상일동역 교차로 주변은 전반적으로 지반이완 및 경계층이 형성되어 있었으며,

4. 또한 단차가 발생한 위치와 누수가 발생한 위치는 약 40m의 거리 차이가 있어, 도로침하는 상수도관 누수와 직접적인 원인관계에 있다고 보기 어려우므로 우리사업소와 관계가 없음을 통보합니다.

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	박기련		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	02/11 한희선
협조자
시행	시설관리과-2278	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5199	/전송	02-3146-5239	/	kiryun11@seoul.go.kr	/	대시민공개