문서번호	시설관리과-2741
결재일자	2020.2.12.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		나동안		02/12 정재현
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2020-02-11)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(봉은,삼성) - 점검내용 : 외부업체 방문 - 점검결과 : 삼성가압장 제어반 미르시스템 PLC 및 자동화설비 점검(이상없음) ○ 가압장,증압장(내곡,신자곡,자곡,쟁골마을) - 점검내용 : 기전시설점검 정기점검 - 점검결과 : 내곡 가압장 KT기사 방문 후 (예비)CCTV전원 케이블 설치 작업 증압장 차단기 절연저항 측정, 감시제어반 통신 점검 및 기동반 점검 (이상없음) • 작업 및 점검자 : 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 02월 11일(화)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.