＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	낙산 및 수유6배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합건설사업관리단
(경유)
제목	낙산배수지 건설공사 품질시험계획서 승인 알림(4차분 및 전체분)

1. 낙산및수유6배수(감리) 제20-021호(2020.2.6.)호와 관련입니다.

2.「낙산배수지 건설공사」품질시험계획서 제출건에 대해 아래와 같이 승인하오니 품질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : ‘승인’

나. 검토사항

1) 건설기술진흥법 시행령(별표9)에 따른 품질시험계획서 내용 반영 여부

2) 건설기술진흥법 시행규칙(별표5) 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준 준수 여부

3) 국토부 품질관리업무지침(별표2)에 따른 시험기준 반영 여부

구분	항목	내 용	검토내용	검토 결과
1장	개 요	▸공사명, 시공자, 현장대리인 등	▸사업개요, 현장대리인 반영 여부	적정
2장	시험계획 횟수	▸공종, 시험종목, 시험계획물량, 시험빈도, 계획시험횟수 등	▸(국토부 고시 2017-450호)건설공사 품질관리 업무지침 품질시험기준 반영 여부	적정
3장	시험시설	▸장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실배치평면도 등	▸건설기술진흥법 시행규칙 별표5품질관리 시설 및 건설기술자 배치기준 반영여부 ※초급품질관리대상 공사로서 시험실 소요면적 20㎡ 이상, 초급기술자 1명 이상 배치 필요	적정
4장	품질관리자 배치계획	▸성명, 등급, 건설공사업무수행기간, 기술자자격, 및 학력․경력사항 등

붙임 : 품질시험계획서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박건수		시설과장	송병욱		시설안전부장	02/12 신용철
협조자	주무관	김형식
시행	시설과-1647	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3416-1494	/전송	02-3146-1529	/	gunzaa@seoul.go.kr	/	부분공개(6)