고압가스 수불부 취수장(02.11)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/12 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						21,371
02.01		568	565		1,133	20,238
02.02		580	550		1,130	19,108
02.03		482	504		986	18,122
02.04		457	493		950	17,172
02.05		535	610		1,145	16,027
02.06	5,400	523	577		1,100	20,327
02.07	5,400	532	618		1,150	24,577
02.08		508	523		1,031	23,546
02.09		500	525		1,025	22,521
02.10		431	504		935	21,586
02.11		472	537		1,009	20,577
02.12					0	20,577
02.13					0	20,577
02.14					0	20,577
02.15					0	20,577
02.16					0	20,577
02.17					0	20,577
02.18					0	20,577
02.19					0	20,577
02.20					0	20,577
02.21					0	20,577
02.22					0	20,577
02.23					0	20,577
02.24					0	20,577
02.25					0	20,577
02.26					0	20,577
02.27					0	20,577
02.28					0	20,577
02.29					0	20,577
					0	20,577
					0	20,577
합계	10,800	5,588	6,006		11,594