“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수악취 저감을 위한 하수악취 저감장치 설치 협조 요청

1. 귀 청(교)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 쾌적한 도시환경을 저해하고 시민의 불쾌감을 유발하는 하수악취 저감을 위해 노력하고 있습니다.

3. 종로구 북촌로6길 주변에 하수악취 발생 민원이 있어 우리시에서 현장조사한 결과 귀 교의 정화조 배출 하수관로에서 하수악취가 발생하는 것을 확인하였기에 알려드리니, 정화조 하수악취 저감을 위한 시설(공기공급장치 등)을 설치하여 하수악취 저감에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 1차('20.1.23 ~ 1. 29), 2차('20.1.31 ~ 2.4)

나. 조사내용 : 북촌로6길 일대 하수관로 점검 및 맨홀 황화수소 농도 측정

다. 조사결과 : 기상중 황화수소 농도 1차(22ppm), 2차(6ppm)

※ 황화수소 농도 5ppm 초과시 불쾌감 유발

붙임  하수악취 현장조사 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중부교육지원청교육장(학교시설지원과장),서울재동초등학교장
★주무관	이우진		하수악취저감팀장	김형수		물재생계획과장	02/12 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-2253	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 8층(서소문동)	/
전화	02-2133-3818	/전송	02-2133-1042	/	loving257@seoul.go.kr	/	부분공개(5)