“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	종로구청장(치수과)
(경유)
제목	하수악취 저감 협조 요청

1. *************************************입니다.

2. 종로구 북촌로6길 일대 하수악취에 대하여 우리시에서 현장조사한 조사결과를 붙임과 같이 통보하니 하수악취 발생지점에 대한 아래의 하수악취 저감조치의 협조를 요청합니다.

- 협조사항 -

- 하수악취 발생지점 일대 빗물받이 덮개 및 맨홀 악취차단장치 설치

- 5번 지점 맨홀 낙차차단장치(부관 또는 인버트) 설치

- 재동초등학교 정화조 악취저감시설(공기공급장치) 설치 독려

- 하수악취 발생 하수관로 주기적 세정 실시

붙임  조사결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이우진		하수악취저감팀장	김형수		물재생계획과장	02/12 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-2252	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 8층(서소문동)	/
전화	02-2133-3818	/전송	02-2133-1042	/	loving257@seoul.go.kr	/	부분공개(5)