	강북소방서
수신	김동성님 귀하(01111 서울특별시 강북구 삼양로 316 (수유동))
(경유)
제목	시정보완명령서[석산***]

1. 귀하께서 관리(소유)하고 계신 위험물주유취급소에 대한 소방검사 결과 미비 사항에 대하여「위험물안전관리법」제14조(위험물시설 유지·관리)의 규정에 의거 아래와 같이 시정보완명령 통지 하오니 기한내 완비하시기 바라며, 2. 시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는「위험물안전관리법」제12조 3호의 규정에 의거 30일간의 사용정지 및 동법 제36조 5호의 규정에 의하여 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병·국외출장 등의 사유로 시정보완 기간내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청 할 수 있습니다.
소방시설등의 종류	시정보완사항	보완기간	관련법령의 규정
위험물 제조소등	수신기 정비 요함 (점멸등)	2020.2.17.(월)	위험물안전관리법 제14조 제2항 동법 시행규칙 제46조

끝.

	강북소방서장
담당자	황재국		위험물안전팀장	윤기중		예방과장	02/12 김송삼
협조자
시행	예방과-1826	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02)6946-0211	/전송	6946-0183	/	jy1199@seoul.go.kr	/	부분공개(6)