문서번호	운영과-919
결재일자	2020.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	02/13 최영효
협조
	주무관		김은혜

제2처리장 종합설비동 집수정 배수펌프 B호 보수계획 보고

2020. 2.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 종합설비동 집수정 배수펌프 B호 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 종합설비동 집수정 배수펌프 B호 유지관리와 관련하여 장기간  사용에 따른 베어링 고착 및 모터 절연파괴로 작동이불량한 배수펌를 교체하여 침수 방지에 대비 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2020. 2. 4. 13:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 종합설비동 집수정 배수펌프 B호 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
집수정 배수펌프	2HP 380V	2007	B호

3		점검내용

제2처리장 종합설비동 집수정 배수펌프 B호 운영 중 베어링 고착 및 모터 절연파괴로 교체가 요구됨.

4		조치계획

제2처리장 종합설비동 집수정 배수펌프 B호는 A호로 대체 가동하며, 집수정 배수펌프를 정상 가동하기 위해 교체가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 1,980,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비 )

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.