보    고    서

결재	★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	방만천	강정환	02/13 박달경

소장실 팬코일 점검결과 구동모터가 소손되어 아래와 같이 보고합니다.

2020. 2. 13.

보고자: 지방공업주사보  성명: 방 만 천

□ 점검개요

□ 점검대상: 소장실 팬코일

□ 점 검 자: 청사담당 방만천, 시설정비원 용현중 · 구정준

□ 점검일시: 2020.02.11.

□ 점검결과

	· 팬코일 구동 모터 소손 ⇒ 수리불가 · 팬코일 제조일자: 2003. 08. · 내용연수: 10년

□ 조치계획

- 장기사용으로 노후되어 소손된 팬코일 유니트를 교체 하고자 함.

- 소요예산: 550천원

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비.