	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축)신청에 따른 업무협의 회신

1. 건축과-2831(2020.02.07)호「사용승인(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(*********)」와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정 에   의하여 건축허가 사용승인 동의 요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : *********

나. 건 축 주 :*********

다. 공사종별 및 용도 : 신축(면적변경-연면적 감소 0.84㎡)

라. 건물규모 : 지하1층,지상8층, 연면적 589.07㎡(589.91㎡)

마. 동의여부 :  적정함(제2020-03호 소방시설 완공검사증명서 참고)

바. 소방시설 :  소화기구, 주방용자동소화장치, 스프링클러설비, 비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기, 유도등설비, 비상조명등, 피난기구(완강기) ,연결송수관설비.

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

	도봉소방서장
담당자	박정연		예방팀장	전철		예방과장	02/13 조원호
협조자
시행	예방과-1572	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-446-1385	/전송	02-458-0119	/		/	부분공개(6)