문서번호	대기질통합분석센터-1216
결재일자	2020.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
임윤석		代윤태호	02/13 신진호
협 조
	주무관			윤태호

2020년 대기오염측정기 정도검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020년 대기오염측정기 정도검사 계획

대기오염측정장비의 소급성 및 측정값의 신뢰성을 확보하기 위한 정도검사를 실시하고자 함.

Ⅰ	개 요

□ 법적근거

〇 대기오염연속측정장비

- 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 7조

□ 기간 : 2020년 02월 ~ 2020년 12월

□ 정도 검사 방법

〇 대기오염 측정장비 및 유량조절장치

- 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률에 의거 정도검사 지정기관에 의뢰

Ⅱ	대상 항목

□ 대기연속측정장비: PM-10, PM-2.5, NOx, CO, O3, SO2

□ 시료채취장치: 미세먼지시료채취기

□ 기타: 유량조절장치, VOC희석장치, 표준가스

Ⅲ	소요예산

*****************************************************

***********************************

******************************

*******************************************

*****************************************

************************************

**********************************

*************************************

****************************************

붙임 : 1. 환경분야 시험검사등에 관한 법률

2. 환경측정기기의 형식승인정도검사에 관한 고시  끝.