	강북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년도 호흡용 공기호흡기 복합용기 위생검사 계획(알림)

1. 안전지원과-3338(2020.2.12.)호 「2020년도 공기호흡기 복합용기 위생검사 계획 알림」 관련입니다.

2. 위와관련 우리서에서 관리·사용중인 호흡용 공기호흡기 용기를 대상으로 2020년도 호흡용 공기호흡기 용기 정기 위생검사를 다음과 같이 실시하오니 각 부서에서는 소방장비 유지·관리에 참고하여 시행에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.

가. 검사일정 : 2020. 06. 24.(수) ~ 2020. 07. 09.(목) / 기간중 12일간

※ 위생검사 일정은 강동호흡보호장비실과 협의 후 변경 가능

나. 검사장소 : 강동소방서 호흡보호장비정비실

다. 각 부서별 위생검사 대상 : 271개

부 서 명	수 량	검 사 일 자	비 고
현장대응단	113개	2020.06.24.(수) ~ 2020.06.26.(금)	지휘팀, 구조대 포함
우이안전센터	55개	2020.06.29.(월) ~ 2020.06.30.(화)
미아안전센터	51개	2020.07.01.(수) ~ 2020.07.02.(목)
삼각산안전센터	55개	2020.07.03.(금) ~ 2020.07.06.(월)

3. 행정사항

가. 위생검사 전 반드시 용기내 잔압은 제거하고 검사하기 바라며,

나. 부서별(안전센터별) 위생검사 실시 후 익일한 ‘용기관리시스템’에 검사결과 입력 조치(119행정정보시스템/장비관련/소방장비/보호장비/공기호흡기용기 관리에서 위생검사 결과 입력, 불합격시 반드시 검사내용에 사유 입력)

다. 부서별 위생검사 후 일지관리시스템 일일점검부에 검사이력 및 충전이력 입력 후 내부결재

붙임  1. 2020년도 공기호흡기 용기 위생검사 계획 1부.

2. 호흡용 공기호흡기 복합용기 위생검사 목록(강북) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
★담당자	김종건		장비회계팀장	김양현		소방행정과장	02/13 김인천
협조자
시행	소방행정과-1726	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/
전화	02-6946-0122	/전송	02-6946-0114	/	firenze@seoul.go.kr	/	부분공개(7)