＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 저수조 청소 등 위생조치 지도·감독 및 점검계획 통보

1. 계획설계과-1578(’20.2.12.)호와 관련입니다.

2. 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)와 관련하여 2020년 저수조 청소 등 위생조치 실태 점검계획을 통보하오니 각 수도사업소에서는 붙임 계획에 따라 저수조 위생조치 지도·감독 및 실태점검을 하여 주시고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 2020년 저수조 위생관리 점검계획 수립

○ 대형건축물 실태점검 : 아파트(1,605단지), 일반건물(320동)

○ 소형건축물 실태점검 : 주택(25동), 일반건물(185동)

○ 사업소 점검계획 수립 및 제출 : ’20. 2. 28.(금)까지

□ 저수조 급수 중인 신축 건축물 현황자료 갱신

○ 매년 상·하반기 구청 건축허가부서 협조 등

○ 소독 등 위생조치 대상 : 수도법 시행령 제50조, 수도조례 제40조의3

□ 저수조 청소 등 위생조치 안내철저

○ 대형저수조 : 청소(반기 1회이상), 수질검사(1년이내 1회이상)                               위생상태점검(월 1회이상), 수도시설관리자교육이수

○ 소형저수조 : 청소(반기 1회이상)

□ 저수조 위생조치 지도·감독 및 관련자료 제출 철저

○ ’20년 저수조 청소 및 통계(붙임2), 위생관리 실태점검결과(붙임3), 수질검사결과(붙임4)

○ 제출기한 : 상반기 ’19. 7. 15.까지, 하반기 ’21. 1. 13.까지

붙임  1) 2020년 저수조 청소 등 위생조치 실태 점검계획(통계, 위생조치결과포함) 1부.

2) 2020년 상반기 저수조 청소현황 및 통계보고 양식 1부.

3) 2020년 위생관리 실태점검 계획 및 결과보고 양식 1부.

4) 2020년 수질검사 실시 결과보고 양식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	02/13 代송헌영
협조자
시행	계획설계과-1665	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개