고압가스 수불부(02/12)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/14 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-1606

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						11,684
02.01		0	0	260		0	0	189	189	11,495
02.02		0	0	260		0	0	175	175	11,320
02.03		0	0	260		0	0	193	193	11,127
02.04		0	0	260		0	0	208	208	10,919
02.05		0	0	260		0	0	210	210	10,709
02.06		0	0	260		0	0	198	198	10,511
02.07		0	0	260		0	0	238	238	10,273
02.08		0	0	260		0	0	220	220	10,053
02.09		0	0	260		0	0	216	216	9,837
02.10		0	0	260		0	0	223	223	9,614
02.11		0	0	260		0	0	224	224	9,390
02.12		0	0	260	5,400	0	0	216	216	14,574
02.13			0	260					0	14,574
02.14			0	260					0	14,574
02.15			0	260					0	14,574
02.16			0	260					0	14,574
02.17			0	260					0	14,574
02.18			0	260					0	14,574
02.19			0	260					0	14,574
02.20			0	260					0	14,574
02.21			0	260					0	14,574
02.22			0	260					0	14,574
02.23			0	260					0	14,574
02.24			0	260					0	14,574
02.25			0	260					0	14,574
02.26			0	260					0	14,574
02.27			0	260					0	14,574
02.28			0	260					0	14,574
02.29			0	260					0	14,574
			0	260					0	14,574
			0	260					0	14,574
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,510	2,510

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					44,607			41,608
02.01		442	1,295	1,737	42,870		1,134	40,474
02.02		598	1,386	1,984	40,886		1,140	39,334
02.03		818	1,987	2,805	38,081		1,308	38,026
02.04		572	1,756	2,328	35,753		1,645	36,381
02.05		604	2,354	2,958	32,795		1,139	35,242
02.06		582	2,208	2,790	30,005		1,129	34,113
02.07	18,000	882	2,408	3,290	44,715		1,168	32,945
02.08		779	2,930	3,709	41,006		1,131	31,814
02.09		663	2,271	2,934	38,072		1,127	30,687
02.10		639	2,023	2,662	35,410		1,126	29,561
02.11		772	2,507	3,279	32,131		1,152	28,409
02.12		796	2,347	3,143	28,988	18,160	1,146	45,423
02.13				0	28,988			45,423
02.14				0	28,988			45,423
02.15				0	28,988			45,423
02.16				0	28,988			45,423
02.17				0	28,988			45,423
02.18				0	28,988			45,423
02.19				0	28,988			45,423
02.20				0	28,988			45,423
02.21				0	28,988			45,423
02.22				0	28,988			45,423
02.23				0	28,988			45,423
02.24				0	28,988			45,423
02.25				0	28,988			45,423
02.26				0	28,988			45,423
02.27				0	28,988			45,423
02.28				0	28,988			45,423
02.29				0	28,988			45,423
				0	28,988			45,423
				0	28,988			45,423
합계	18,000	8,147	25,472	33,619		18,160	14,345