문서번호	재생정책과-2128
결재일자	2020.2.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장관리팀장	재생정책과장
방기환		황향선	02/14 代김정범
협조

광화문광장 바닥분수 통신제어회로 보수 결과 보고

2020.  2.

도시재생실

(재생정책과)

광화문광장 바닥분수 통신제어회로 보수 결과 보고

광화문광장 바닥분수 LED등 통신제어회로 고장으로 컨트롤러 및 부품을 교체하고 그 결과를 보고드림

□ 고장 발생 현황

○ 통신제어회로 고장으로 LED등 점등 불가

○ 마스터 컨트롤러 보드 등 교체 필요

□ 보수 개요

○ 보수일자 : ’20. 2. 11.(화)

○ 보수업체 : **********

○ 보수내용

- 마스터 컨트롤러 보드 1개, 컨트롤러 보드(입출력 장치) 3개 교체

- 통신 CHIP 11개, CPU CHIP 2개 교체

- 기타 통신선 수리 등

□ 소요예산

○ 소요예산 : 6,930,000원

○ 예산과목 : 도시재생실 재생정책과, 도시재생의 발전기반 제고, 도시재생연구, 광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비

○ 지급방법 : 일상경비 지급

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 작업사진 1부.  끝.