	영등포소방서
수신	롯데건설 주식회사 서울 문래 기업형 임대주택 현장소장
(경유)
제목	신축아파트(문래동6가 기업형임대주택) 단지내 소방차량 통행로 시정보완 요청

1. 평소 화재예방에 깊은 관심을 가져 주셔서 감사드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 관내 완공예정인 문래동6가 기업형임대주택 소방차량 통행 및 부서가능 여부      현장확인 결과 지적사항에 대하여 다음과 같이 시정보안 요청합니다.

▣ 점검 결과

위 치	세부구간	조치내용	비 고
보조출입문	10M도로 옆 보조출입문 (고가사다리차 진입시 열주로 인한 진입곤란)	열주2개 철거	붙임참조
103동 우측 화단	103동 우측 소방자동차 전용구역 (고가사다리 전개 높이 부족)	화단 1M 후퇴

3. 행정사항

가. 단지내 신속한 소방차량 출동 및 화재예방을 위하여 2020.3.30.기한 내 조치하여         주시기 바라며,

나. 조치완료 후 현장확인 예정이오니 영등포소방서 예방팀(☎02-6981-7072)으로 유선          통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  문래동6가 기업형임대주택 단지내 소방차량 통행로 현장확인 결과 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	02/14 이은와
협조자
시행	예방과-3531	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)