“화재 NO 안전 Want”
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	저출력심장충격기(CU-SP1) 고장수리 완료 알림(현장대응단)

1. 현장대응단-1019(2020.02.10.)호 『저출력심장충격기 고장 발생 보고(현장대응단)』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 현장대응단에서 사용 중인 저출력심장충격기 고장수리가 완료되어 아래와 같이 알려드립니다.

가. 완료일자 : 2020. 02. 12.

나. 모 델 명 : CU-SP1

다. 고장내용 : 배터리 방전(내용연수 경과)

라. 방    법 : 구급팀에 수리요청하여 새 배터리로 교체.

붙임 : 저출력심장충격기 수리 완료 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이상민		진압1대장	도기목		지휘1팀장	김성용		현장대응단장	02/14 代김성용
협조자
시행	현장대응단-1139	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단 (하계동)	/
전화	02-6981-6947	/전송	02-975-0611	/	smlee0528@seoul.go.kr	/	대시민공개