<별지 제88호 서식>

물품검수조서(광화문광장 바닥분수 통신제어회로 보수)

문서번호	재생정책과-2353

결재	주무관	광화문광장관리팀장	재생정책과장
	방기환	황향선	02/17 代김정범

계 약 건 명			광화문광장 바닥분수 통신제어회로 보수
납 품 자			상 호			세경						성 명		***
계 약 금 액			금6,930,000원(금육백구십삼만원정)
계약체결년월일			2020년 2월 10일
납 품 기 한			2020년 2월 15일
납 품 년 월 일			2020년 2월 11일
검사(수)년월일			2020년 2월 17일
검사(수)장소			광화문광장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ◯ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 2월 17일
															분임물품 출 납 원
	검수자	재생정책과			광화문광장관리팀			공업6급		성명	박정규		박정규		김정범
	검수자	재생정책과			광화문광장관리팀			공업7급		성명	김현태		김현태
	담당자	재생정책과			광화문광장관리팀			공업7급		성명	방기환

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)		계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량		비 고
	규 격 명
1	조명등 통신제어회로장치	개	800,000		1	0	1		전자계산서
	마스터 컨트럴러 보드
2	조명등 통신제어회로장치	개		45,000	11	0		11
	마스터/컨트럴러 통신 칩
3	조명등 통신제어회로장치	개	110,000		2	0	2
	마스터/컨트럴러 CPU칩
4	조명등 통신제어회로장치	개	1,450,000		3	0	3
	마스터/컨트럴러 보드
5	통신제어회로 노무비	인	219,000		2	0	2
	통신내선공