“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	월드컵대교 북단연결로(R-E) 접속부 협의 회신

1. 토목부-2922호(2020.2.12.)와 관련입니다.

2. 월드컵대교 북단IC Ramp-E와 홍제천고가교 성산램프2교 접속부의 종방향 신축이음장치에 대하여 아래와 같이 협의의견을 회신하오니, 정밀시공하여 추후 하자가 발생하지 않도록 현장 시공품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 협의 회신 내용

- 구조적 안정성 및 내구성, 내마모성이 우수할 것

- 차륜충격에 소음이 적고 주행성이 우수 할 것

- 누수가 없으며 유지보수가 용이할 것

- 신축이음장치는 신축량이 여유가 있을 것

- 신축이음하면 바닥판은 물끊기 홈을 반드시 설치 할 것(종방향 신축이음 양측)

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이우근		강구조교량팀장	박찬규		교량안전과장	02/17 하현석
협조자
시행	교량안전과-2340	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울특별시 서소문별관 1동 2층	/
전화	2133-1961	/전송	2133-1429	/	cjsrp52@seoul.go.kr	/	대시민공개