무허가·불법위험물 의심물품 사업장 출입·검사

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
차성기		代이상석	02/17 조원호
협 조

	예방과-1507(2020.02.11.)호「상반기 무허가·불법위험물 취급의심 대상 출입검사 추진 계획」과 관련하여 의심대상 현장 확인 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 02. 17.
보고자 : 소방위 차성기 소방교 장미경

보 고 내 용
일 시	2020. 02. 17.(월) 10:30 ~ 14:30
건 명	무허가·불법위험물 의심물품 출입 검사서(롯데 빅마켓 도봉점)
내용	※ 무허가·불법위험물 의심물품 사업장 출입·검사 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

무허가·불법위험물 의심물품 사업장 출입·검사서
검사의 개요		검사연월일시	2020년 02월 17일
		검사공무원	소속			계급	성명	연락처
			예방과			소방위	차성기	6981-8151
			예방과			소방교	장미경	6981-8152
		검사입회자	성명(관계)			*** *****	생년월일
대상현황	대상명	*********				대표자	***
	주소	****************				전화번호	*************
검사내용및검사결과	검 사 내 용			검 사 결 과
	위험물 의심물품 저장량			특이사항 발견 못함
	저장소 기준 준수			특이사항 발견 못함
	표시기준 준수			특이사항 발견 못함
	기 타			위험물 취급시 위험물안전관리법 및 서울시 조례의 취급기준에 맞게 사용토록 지도함(1명)
조치계획
비고
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2020년 02월 17일
검사공무원 : 검사공무원 :					차성기 (서명 또는 인 생략) 장미경 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]