	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고시원 간이스프링클러설비 긴급 안전점검 계획

1. 市예방과-4088(2020.2.17.)호『간이스프링클러설비 긴급 안전점검 추진계획』과 관련입니다.

2. *****************************로 인한 인명피해 발생과 관련 실질적인 화재예방 및 시민안전을 도모하고자 고시원 간이스프링클러 설비에 대한 긴급 안전점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : ***************************

나. 대  상 : ************************************

다. 인  원 : 소방특별조사 4개조 8명

라. 점검방법 : 대상처 유선협의→점검일자 결정→현장방문 및 점검

라. 행정사항

-“코로나 19”관련 개인 위생관리 철저

- 점검 전 사전협의 및 소방시설 작동 등으로 인한 민원 발생 최소화

- 추진결과는 제출서식(붙임2, 3,)에 의거 2.20.(목) 한 작성 제출

붙임  1. 긴급 안전점검 계획(주요 점검포인트) 1부.

2. 간이스프링클러설비 점검표 1부.

3. 간이스프링클러설비 점검 결과(서식) 1부.

4. 점검대상(조 편성) 1부.  끝.

담당자	김창순		검사지도팀장	변경인		예방과장	02/17 이은와
협조자
시행	예방과-3610	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2679-9839	/전송	02-2672-0107	/	fire5002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축