	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	간이스프링클러설비 긴급 안전점검 추진계획(동작)

1. 市. 예방과-4088(2020.2.17.)호 「간이스프링클러설비 긴급 안전점검 추진계획」

관련 입니다.

2. 구로구 고척동 마이홈고시원 화재(2020.1.31.)로 인한 인명피해 발생과 관련 실질적인 화재예방 및 시민안전을 도모하고자 고시원 간이스프링클러 설비에 대한 긴급 안전점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2020. 2. 18.(화) ~ 2. 20.(목) [3일간]

나. 추진대상 : 5개소 고시원(간이스프링클러 설치 사업 완공대상)

* 서울시 전체 긴급 안전점검 추진대상 - 128개소 <붙임5 시트1,2 참조>

다. 조사인원 : 소방특별조사요원

라. 점검방법 : 대상처 유선협의 → 점검일자 결정 → 현장방문 및 점검

3. 행정사항

○ 최근 유행하고 있는 ‘코로나19’ 관현하여 직원 감염예방을 위한 개인 위생 관리 철저

○ 점검 전 사전협의 및 소방시설 작동 등으로 인한 민원 발생 최소화

○ 추진결과는 제출서식(붙임2,3,4)에 의거, 2020. 2. 21.(금) 10:00까지 본부 예방과 제출

※ (붙임 3) 간이스프링클러 설비 점검 결과(서식)는 대상처별 1장씩 작성 제출

붙임  1. 간이스프링클러 설비 긴급 안전점검 계획(본부시달) 1부.

2. 간이스프링클러 설비 점검표 1부.

3. 간이스프링클러 설비 점검 결과(서식) 1부.

4. 91. 간이스프링클러 설비 작동점검 추진실적(서식) 1부.

5. 간이스프링클러 완공(점검)대상 1부.  끝

담당자	주홍		검사지도팀장	임상순		예방과장	02/17 홍진희
협조자
시행	예방과-1856	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 예방과 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/	wnghd12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)