문서번호	여의도공원관리사무소-308
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
이기억		고정곤	02/18 나경민
협조

여의도공원 민들레 화장실 닥트 배기휀 고장 보고

2020. 02.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 민들레 화장실 닥트 배기휀 고장 보고

여의도공원 민들레 화장실 닥트 배기휀 고장으로 이용 시민에 불편함을 초래하고 있어 전문 수리업체 의뢰 공원 유지관리에 만전을 기하고자 함.

점검대상 : 여의도공원 화장실 닥트 배기휀 점검.

점검내용

□ 점검일자 : 2020. 02. 17.

□ 점 검 자 :*********************

점검결과 : 여의도공원 진달레 화장실 닥트 배기휀 고장

수리방법 : 소액으로 저렴한 견적을 제시하는 전문업체 수리

수리업체 : *******   ********

소요예산 : 774,000원

예산과목 : 서부공원녹지사업소공원운영과, 세계적인테마공원육성, 산하          공원운영, 여의도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

첨부  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부. 끝.