＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	서울특별시 도봉소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전)보수 회신

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 서에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-93호(`20.01.06.)와 관련, 보수의뢰하신 소방용수시설(소화전) 건에 대해 완료하였음을 알려드립니다.

연번	용수번호	설 치 주 소	식 별	고 장 내 용
1	****	*********	지하식	맨홀 뚜껑 유격으로 인한 소음	공 사 완 료
2	****	**********	지하식	제수변 스핀들 고장	공 사 완 료
3	****	********	지상식	몸통 스핀들 고장	공 사 완 료
4	****	**********	지하식	뚜껑 개방 불가	공 사 완 료

가. 보수사항

끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	02/19 유승효
협조자
시행	급수운영과-3225	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	부분공개(6)