문서번호	요금과-4147
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
요금관리2팀장	요금과장	중부수도사업소장
김정규	최성길	02/19 박종진
협 조	급수운영과장		채재일
	시설관리과장		허준행

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

2019년 12월(2월납기) 조정량 및 유수율 보고

2020. 2

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 12월(2월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 90.96%

□ 12월 유수율

2019년 12월 누계 유수율(잠정)
89.85%	전년대비 0.34%p□
	목표대비 -1.11%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2019년	146,634	131,747	89.85%
	2018년	149,483	133,798	89.51%
	증감	-2,849	-2,051	0.34%p□
당월	2019년	12,027	10,830	90.05%
	2018년	12,146	11,005	90.60%
	증감	-119	-175	-0.56%p□

12월 누계

○ 구별 유수율                                                  (단위 : 천㎥)

구별	2019년 12월 누계			2018년 12월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	146,634	131,747	89.85%	149,483	133,798	89.51%	-2,849	-2,051	0.34%p
종로구	34,533	28,625	82.89%	35,399	29,099	82.20%	-866	-474	0.69%p
중 구	36,177	32,090	88.70%	35,332	32,374	91.63%	844	-284	-2.92%p
용산구	30,302	28,411	93.76%	32,532	29,121	89.51%	-2,230	-710	4.24%p
성북구	45,623	42,621	93.42%	46,220	43,205	93.48%	-597	-583	-0.06%p

구별	2019년 12월 당월			2018년 12월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	12,027	10,830	90.05%	12,146	11,005	90.60%	-119	-175	-0.56%p
종로구	2,921	2,427	83.08%	2,838	2,503	88.19%	83	-76	-5.10%p
중 구	3,039	2,642	86.93%	2,804	2,742	97.77%	235	-100	-10.84%p
용산구	2,281	2,413	105.75%	2,699	2,432	90.12%	-417	-20	15.63%p
성북구	3,786	3,349	88.46%	3,805	3,328	87.46%	-19	21	1.00%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(12월 누계)

- 전년대비 당월공급량은 공공용수 감소 등 119천㎥ 감소하였고 당월 조정량이 175천㎥ 감소하여 ‘19년 12월 당월 유수율은 전년대비 0.56%p 감소한 90.05%임

- ‘19년 11월 누계 유수율은 89.83%이었으나 ‘19년 12월 당월 유수율이 전년대비 0.56%p 감소하여 ‘19년 12월 누계 유수율은 전년대비 0.34%p 증가한 89.85%임

- 전년대비 겨울철 한파 및 여름철 폭염이 없어 전반적 사용량 감소 등으로 공급량과 조정량이 감소하였지만 12월 누계 조정량 감소(2,051천㎥) 보다 12월 누계 공급량(2,849천㎥)이 더 감소하여 ‘19년 12월 누계 유수율은 전년대비 0.34%p 증가하였음

※ 전년대비 공공용수 증감내역

구 분	2019년	2018년	증감
12월 당월	40,624㎥	70,507㎥	-29,883㎥
12월 누계	231,502㎥	813,468㎥	-581,966㎥

○ 조정량 분석(12월 누계)

- 전년대비 겨울철 한파 및 여름철 폭염이 없어 전반적 사용량 감소 등으로 ‘19년 12월 누계 조정량은 4개구에서 전년대비 2,051천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	80.78	100.74	84.32	97.49	86.27	99.54	84.88	91.48	88.59	90.35	85.25	90.05
2018년	81.81	95.41	83.43	95.46	88.88	100.25	87.17	91.88	86.65	85.68	87.22	90.60
증감(%p)	-1.03	5.33	0.89	2.03	-2.61	-0.71	-2.29	-0.40	1.94	4.67	-1.97	-0.55

12월 당월

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

종로구		대현산1-1	대현산1-2	대현산1-3	대현산5	남산1	북악가1
누계	공급량	6,607	11,413	5,121	4,167	3,162	4,062
	조정량	5,138	9,520	4,651	3,242	3,091	2,983
	유수율	77.76%	83.41%	90.82%	77.81%	97.76%	73.43%
당월	공급량	555	1,027	408	362	244	325
	조정량	449	938	378	296	183	183
	유수율	80.88%	91.40%	92.58%	81.73%	75.11%	56.19%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

중구		대현산2-1	대현산2-2	대현산3	남산2	만리1
누계	공급량	13,987	5,092	10,027	6,256	814
	조정량	10,549	4,886	10,210	5,639	805
	유수율	75.42%	95.97%	101.82%	90.14%	98.96%
당월	공급량	1,257	219	1,085	393	85
	조정량	901	419	932	355	34
	유수율	71.73%	191.40%	85.89%	90.30%	40.14%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

용산구		남산3	보광가1	대현산4-1	대현산4-2	만리2
누계	공급량	10,501	3,514	10,616	3,277	2,394
	조정량	8,514	3,169	10,084	4,366	2,277
	유수율	81.08%	90.19%	94.99%	133.21%	95.12%
당월	공급량	823	263	756	264	175
	조정량	836	311	944	307	14
	유수율	101.59%	117.99%	124.95%	116.30%	8.22%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

성북구		개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡
누계	공급량	3,631	5,247	1,827	6,200	6,275	1,420	21,022
	조정량	3,272	4,099	1,655	5,585	5,818	1,290	20,902
	유수율	90.11%	78.12%	90.59%	90.08%	92.71%	90.82%	99.43%
당월	공급량	274	382	130	516	540	116	1,827
	조정량	423	343	171	469	448	149	1,346
	유수율	154.67%	89.57%	131.39%	90.85%	82.96%	128.57%	73.65%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	109,340	10,830	102,732	11,005	6,608	-175
가정용	81,679	5,570	75,803	5,514	5,876	56
공공용	1,611	940	1,599	993	12	-53
일반용	25,949	4,025	25,224	4,192	725	-167
욕탕용	101	295	106	306	-5	-12

□ 업종별 조정량 증감원인(12월 당월)

○ 아파트 신축 등으로 전년대비 가정용 조정량은 증가하였지만 2020년 2월 납기 주요사용기간에는 2020년 1월이 있고 2020년 1월에는 설날연휴가 있었지만 2019년 1월에는 설날연휴가가 없어 전년대비 공휴일 증가 및 코로나19 확산 등으로 다중이용시설 기피 등으로 공공용, 일반용, 욕탁용 사용량 등이 전반적으로 감소 전년대비 175천㎥ 감소하였음(지역별로 아파트 신축이 많은 성북구만 소폭 증가하고 나머지 3개구는 감소, 업종별로는 가정용만 증가 나머지 3개업종 감소)

○ 가정용 증감량 : 56천㎥ 증가

- 신축으로 인한 전년대비 사용량 증가(********* 29,741㎥, ******** 18,168㎥, ******* 14,148㎥, ********** 12,469㎥, ******** 11,889㎥, ***** 11,762㎥, ********** 다량인정 6,833㎥)

- 고지주기 변경(격월→매월)으로 전년대비 사용량 증가(******** 다량인정 7,818㎥, **** 6,684㎥)

- 검침주기 변경(격월→매월)으로 전년대비 사용량 증가(******** 6,330㎥, **** 6,684㎥, *******5,555㎥)

- ****** 전년대비 사용량 5,862㎥ 증가

○ 공공용 증감량 : -53천㎥ 감소

- 전년대비 사용량 감소(********7,285㎥, *** 7,082㎥ *** 5,376㎥)

- *** 누수수리로 전년대비 사용량 5,548㎥ 감소

○ 일반용 증감량 : -167천㎥ 감소

- **** 검침주기 변경(격월→매월)로 전년대비 사용량 25,093㎥)

- 리모델링으로 전년대비 사용량 감소(**** 8,659㎥, ****** 5,434㎥)

- **** 전년대비 사용량 7,864㎥ 감소

- ****** 화재로 전년대비 사용량 5,498㎥ 감소

○ 욕탕용 증감량 : -12천㎥ 감소

- ******* 전년대비 5,034㎥ 감소

- 전년대비 욕탕용 4수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	109,340	10,830	102,732	11,005	6,608	-175
대현산1-1	7,501	449	7,010	466	491	-17
대현산1-2	6,031	938	5,996	977	35	-39
대현산1-3	4,298	378	3,944	380	354	-2
대현산5	4,758	296	4,360	306	398	-11
남산1	394	183	376	182	18	2
북악가1	3,898	183	3,630	192	268	-9
대현산2-1	1,341	901	1,345	928	-4	-27
대현산2-2	2,292	419	2,206	441	86	-22
대현산3	10,028	932	9,399	952	629	-19
남산2	1,997	355	1,912	389	85	-34
만리1	9	34	9	32	0	2
남산3	9,610	836	9,117	873	493	-37
보광가1	6,620	311	6,108	317	512	-6
대현산4-1	7,488	944	5,918	766	1,570	179
대현산4-2	1,977	307	3,105	464	-1,128	-157
만리2	27	14	28	12	-1	2
개운산1	7,002	423	6,471	436	531	-12
개운산2	6,385	343	5,710	341	675	1
북악1	1,919	171	1,780	176	139	-4
북악2	2,848	469	2,815	439	33	30
북악3	6,859	448	6,289	448	570	0
낙산	1,931	149	2,021	165	-90	-16
월곡	14,127	1,346	13,183	1,323	944	23

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<대현산1-1중블록 : 급수지역 - 숭인, 창신, 종로5·6가> 증감량 : 17천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-1	계	7,501	449,267	7,010	465,782	491	-16,515
	가정용	5,720	253,358	5,318	258,299	402	-4,941
	공공용	76	30,576	73	37,848	3	-7,272
	일반용	1,699	146,546	1,613	148,920	86	-2,374
	욕탕용	6	18,787	6	20,715	0	-1,928

<대현산1-2중블록 : 급수지역 – 삼청, 가회, 종로1~4가> 증감량 : 39천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-2	계	6,031	938,297	5,996	977,454	35	-39,157
	가정용	1,279	68,882	1,276	72,527	3	-3,645
	공공용	123	58,123	116	66,004	7	-7,881
	일반용	4,620	791,229	4,594	818,871	26	-27,642
	욕탕용	9	20,063	10	20,053	-1	10

<대현산1-3중블록 : 급수지역 – 명륜3가 일부, 이화, 혜화> 증감량 : 2천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-3	계	4,298	377,628	3,944	379,946	354	-2,318
	가정용	3,509	140,105	3,165	136,976	344	3,129
	공공용	67	129,711	66	118,341	1	11,370
	일반용	720	104,921	711	121,536	9	-16,615
	욕탕용	2	2,891	2	3,094	0	-203

<대현산5중블록 : 급수지역 - 사직 일부, 청운, 효자> 증감량 : 11천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 5	계	4,758	295,610	4,360	306,120	398	-10,510
	가정용	4,014	130,061	3,644	131,699	370	-1,638
	공공용	68	60,162	68	66,760	0	-6,598
	일반용	673	100,112	645	102,111	28	-1,999
	욕탕용	3	5,275	3	5,550	0	-275

<남산1중블록 : 급수지역 - 청운효자·사직 일부, 교남, 무악> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산1	계	394	183,461	376	181,693	18	1,768
	가정용	264	130,696	249	128,499	15	2,197
	공공용	42	25,486	40	26,585	2	-1,099
	일반용	87	21,720	86	21,340	1	380
	욕탕용	1	5,559	1	5,269	0	290

<북악가1중블록 : 급수지역 – 평창, 부암> 증감량 : 9천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가1	계	3,898	182,595	3,630	191,988	268	-9,393
	가정용	3,486	130,881	3,226	131,670	260	-789
	공공용	86	21,195	87	28,133	-1	-6,938
	일반용	324	27,219	315	28,966	9	-1,747
	욕탕용	2	3,300	2	3,219	0	81

<대현산2-1중블록 : 급수지역 - 명동 일부, 중림, 소공> 증감량 : 27천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-1	계	1,341	901,413	1,345	927,969	-4	-26,556
	가정용	55	26,034	55	26,298	0	-264
	공공용	90	75,585	88	74,823	2	762
	일반용	1,186	767,165	1,192	798,867	-6	-31,702
	욕탕용	10	32,629	10	27,981	0	4,648

<대현산2-2중블록 : 급수지역 - 필동 일부, 을지로, 광희> 증감량 : 22천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-2	계	2,292	418,794	2,206	441,176	86	-22,382
	가정용	199	20,689	148	19,747	51	942
	공공용	36	49,378	37	48,798	-1	580
	일반용	2,053	336,413	2,016	354,742	37	-18,329
	욕탕용	4	12,314	5	17,889	-1	-5,575

<대현산3중블록 : 급수지역 - 황학·장충·광희 일부, 신당> 증감량 : 19천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산3	계	10,028	932,225	9,399	951,668	629	-19,443
	가정용	6,195	525,842	5,810	525,462	385	381
	공공용	105	91,697	108	101,442	-3	-9,745
	일반용	3,720	286,304	3,473	296,886	247	-10,582
	욕탕용	8	28,382	8	27,878	0	504

<남산2중블록 : 급수지역 - 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충> 증감량 : 34천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산2	계	1,997	355,132	1,912	388,987	85	-33,855
	가정용	1,035	61,046	960	59,120	75	1,926
	공공용	63	37,536	62	40,142	1	-2,606
	일반용	896	254,987	887	288,254	9	-33,267
	욕탕용	3	1,563	3	1,471	0	92

<만리1중블록 : 급수지역 - 중림> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리1	계	9	34,040	9	31,997	0	2,043
	가정용	4	30,417	4	28,351	0	2,066
	공공용	0	0	0	0	0	0
	일반용	5	3,623	5	3,646	0	-23
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<남산3중블록 : 급수지역 – 한남, 이태원, 보광, 용산2가> 증감량 : 37천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산3	계	9,610	836,342	9,117	873,062	493	-36,720
	가정용	7,548	490,837	7,087	510,809	461	-19,972
	공공용	124	49,986	127	50,511	-3	-525
	일반용	1,929	285,496	1,893	298,098	36	-12,602
	욕탕용	9	10,023	10	13,644	-1	-3,621

<보광가1중블록 : 급수지역 – 후암, 남영> 증감량 : 6천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가1	계	6,620	310,865	6,108	317,130	512	-6,265
	가정용	5,881	246,393	5,401	248,983	480	-2,590
	공공용	60	12,287	59	14,331	1	-2,044
	일반용	672	44,323	641	46,061	31	-1,738
	욕탕용	7	7,862	7	7,755	0	107

<대현산4-1중블록 : 급수지역 – 이촌, 한강로, 원효로, 용문> 증감량 : 179천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-1	계	7,488	944,287	5,918	765,743	1,570	178,544
	가정용	5,511	413,215	4,563	368,501	948	44,714
	공공용	112	112,139	84	39,499	28	72,640
	일반용	1,855	370,883	1,261	310,561	594	60,322
	욕탕용	10	48,050	10	47,181	0	869

<대현산4-2중블록 : 급수지역 – 서빙고, 이촌, 한강로, 남영> 증감량 : 157천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-2	계	1,977	306,632	3,105	464,020	-1,128	-157,388
	가정용	1,758	220,130	2,303	242,638	-545	-22,508
	공공용	31	24,640	57	100,433	-26	-75,793
	일반용	186	60,953	743	120,148	-557	-59,195
	욕탕용	2	909	2	801	0	108

<만리2중블록 : 급수지역 – 청파, 효창, 원효로> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리2	계	27	14,409	28	12,140	-1	2,269
	가정용	2	8,544	2	7,235	0	1,309
	공공용	3	1,463	2	1,167	1	296
	일반용	21	3,482	23	3,443	-2	39
	욕탕용	1	920	1	295	0	625

<개운산1중블록 : 급수지역 – 삼선, 성북동, 정릉, 돈암> 증감량 : 12천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산1	계	7,002	423,335	6,471	435,714	531	-12,379
	가정용	6,289	328,991	5,786	339,997	503	-11,006
	공공용	103	36,557	102	38,963	1	-2,406
	일반용	609	48,579	582	47,009	27	1,570
	욕탕용	1	9,208	1	9,745	0	-537

<개운산2중블록 : 급수지역 – 동소문, 돈암, 정릉> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산2	계	6,385	342,505	5,710	341,167	675	1,338
	가정용	5,840	290,990	5,191	288,873	649	2,117
	공공용	52	9,073	51	10,820	1	-1,747
	일반용	490	38,379	465	36,618	25	1,761
	욕탕용	3	4,063	3	4,856	0	-793

<북악1중블록 : 급수지역 - 정릉> 증감량 : 4천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악1	계	1,919	171,348	1,780	175,709	139	-4,361
	가정용	1,728	151,954	1,595	156,454	133	-4,500
	공공용	56	5,733	56	6,585	0	-852
	일반용	133	11,908	127	10,940	6	968
	욕탕용	2	1,753	2	1,730	0	23

<북악2중블록 : 급수지역 - 월곡 일부, 길음> 증감량 : 30천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악2	계	2,848	469,207	2,815	439,060	33	30,147
	가정용	2,516	382,238	2,431	345,306	85	36,932
	공공용	41	26,954	42	32,110	-1	-5,156
	일반용	288	36,058	338	38,497	-50	-2,439
	욕탕용	3	23,957	4	23,148	-1	809

<북악3중블록 : 급수지역 – 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악3	계	6,859	447,766	6,289	448,176	570	-410
	가정용	5,124	290,515	4,724	290,377	400	138
	공공용	58	17,750	58	18,294	0	-544
	일반용	1,672	132,199	1,502	133,475	170	-1,276
	욕탕용	5	7,302	5	6,030	0	1,272

<낙산중블록 : 급수지역 – 삼선, 보문> 증감량 : 16천㎥ 감소

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산	계	1,931	149,247	2,021	165,390	-90	-16,143
	가정용	1,717	127,051	1,782	138,256	-65	-11,205
	공공용	40	12,854	40	15,541	0	-2,687
	일반용	174	9,342	199	11,593	-25	-2,251
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<월곡중블록 : 급수지역 – 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡> 증감량 : 23천㎥ 증가

구분	업종	2019년 12월(2월납기)		2018년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡	계	14,127	1,345,665	13,183	1,322,866	944	22,799
	가정용	12,012	1,101,383	11,087	1,053,857	925	47,526
	공공용	172	51,311	176	57,581	-4	-6,270
	일반용	1,933	143,219	1,909	153,247	24	-10,028
	욕탕용	10	49,752	11	58,181	-1	-8,429

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

종로구	조정량			증감주요내역
	2019년 12월	2018년 12월	증감
계	2,426,858	2,502,984	-76,126
청운효자동	243,246	257,483	-14,237
사직동	118,778	114,937	3,841
삼청동	1,065	827	238
부암동	154,405	157,405	-3,000
평창동	12,994	13,341	-347
무악동	87,386	91,153	-3,767
교남동	55,414	56,200	-786
가회동	18,074	19,417	-1,343
종로1.2.3.4가동	730,931	750,319	-19,388
종로5.6가동	200,821	212,699	-11,878
이화동	115,251	117,322	-2,071
혜화동	257,364	261,534	-4,170
명륜3가동	1,410	1,340	70
창신제1동	129,662	140,945	-11,283
창신제2동	6,095	6,491	-396
창신제3동	94,985	95,105	-120
숭인제1동	15,704	15,066	638
숭인제2동	183,273	191,400	-8,127

중구	조정량			증감주요내역
	2019년 12월	2018년 12월	증감
계	2,641,604	2,741,797	-100,193
소공동	395,326	406,068	-10,742
회현동	139,460	138,158	1,302
명동	526,667	542,528	-15,861
필동	157,270	167,180	-9,910
장충동	96,123	120,239	-24,116
광희동	319,628	354,210	-34,582
을지로3.4.5가동	49,883	46,962	2,921
신당제1동	244,984	258,954	-13,970
신당제2동	8,404	8,528	-124
신당제3동	172,716	178,896	-6,180
신당제4동	41,061	42,969	-1,908
신당제5동	141,995	132,867	9,128
신당제6동	30,988	30,976	12
황학동	245,390	245,301	89
중림동	71,709	67,961	3,748

용산구	조정량			증감주요내역
	2019년 12월	2018년 12월	증감
계	2,412,535	2,432,095	-19,560
후암동	259,328	261,462	-2,134
용산2가동	2,672	2,787	-115
남영동	177,954	186,989	-9,035
청파동	14,973	13,731	1,242
원효로제1동	47,492	46,884	608
원효로제2동	28,143	31,754	-3,611
효창동	15,799	7,726	8,073
용문동	161,233	157,690	3,543
한강로동	562,795	562,568	227
이촌제1동	117,151	108,388	8,763
이촌제2동	102,999	96,312	6,687
이태원제1동	194,359	215,962	-21,603
이태원제2동	1,680	2,143	-463
한남동	494,518	504,715	-10,197
서빙고동	219,005	219,965	-960
보광동	12,434	13,019	-585

성북구	조정량			증감주요내역
	2019년 12월	2018년 12월	증감
계	3,349,073	3,328,083	20,990
성북동	300,164	300,619	-455
삼선동	345,975	363,480	-17,505
동선동	18,580	19,085	-505
돈암제1동	58,672	44,360	14,312
돈암제2동	167,094	172,035	-4,941
안암동	24,539	25,017	-478
보문동	209,631	210,438	-807
정릉제1동	96,691	89,517	7,174
정릉제2동	277,370	277,326	44
정릉제3동	2,491	2,862	-371
정릉제4동	316,167	323,320	-7,153
길음제1동	275,373	282,326	-6,953
길음제2동	97,046	64,915	32,131
종암동	466,575	471,499	-4,924
월곡제1동	262,200	265,866	-3,666
월곡제2동	74,158	76,458	-2,300
장위제1동	2,120	2,502	-382
장위제2동	196,747	227,077	-30,330
장위제3동	74,485	43,454	31,031
석관동	82,995	65,926	17,069

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 12월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2019년 12월	948,781	151,290	126,171	228,670	442,650
2018년 12월	943,657	153,065	125,725	228,999	435,868
증 감	5,124	-1,775	446	-329	6,782
증감률(%)	0.5%	-1.2%	0.4%	-0.1%	1.6%

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 12월	216,366	169,592	3,107	43,546	121
2018년 12월	212,411	166,453	3,075	42,758	125
증 ․ 감	3,955	3,139	32	788	-4

○ 기온

- 평균 최고기온 : 5.3℃(전년 대비 1.2℃ 높음)

- 평균 최저기온 : -2.6℃(전년 대비 2.1℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 13일 22.6㎜(전년 대비 6.2mm 증가)

12월 평균기온

12월～1월 평균기온

○ 외국인 관광객

구분		2018년 12월	2019년 12월	증감
총 관광객		1,130,709	1,234,503	103,794
	중국 관광객	327,664	426,849	99,185

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산

- 2020년 1월 중국에서 발병한 코로나19 확산으로 2020년 1월 중순부터 국내 외국인 관광객 감소, 다중이용시설 기피로 음식점, 면세점, 호텔, 백화점, 고궁, 관광명소, 사우나 등의 사용량 감소 추세

○ 공휴일 증가

- 2020년 2월 납기 사용기간에는 2020년 1월이 있고 2019년 1월에는 설날이 없었으나 2020년 1월에 설날이 있어 전년대비 공휴일 증가함(사용량 감소요인)