＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2020년 1월 공급량 분석 보고 제출

우리사업소의 유수율 향상 추진사업과 관련하여 2020년 1월 공급량 분석을 시행하고 붙임과 같이 제출합니다.

○ 2020년 1월 공급량 현황

구 분	공급량 증감 현황				비고
	전년 동월(㎥)	2020년 1월(㎥)	증감량(㎥)	증감률(%)
총 공급량	12,521,727	11,837,741	-683,986	-5.46
일평균 공급량	403,922	381,858	-22,064

붙임  1. 2020년 1월 공급량 분석 보고서 1부.

2. 중블록별 공급량 분석카드 1부.

3. 유량감시시스템 공급량 월간 보고서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	조봉구		급수운영팀장	이상환		급수운영과장	02/19 송근호
협조자
시행	급수운영과-4425	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2756	/전송	02-3146-2789	/		/	부분공개(5)