문서번호	요금과-3826
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	02/19 代박달경
협 조
	요금관리1팀장		김정원
	요금관리2팀장		최정식

2019년 12월 (2020년 2월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020.  2.

2019년 12월(2020년 2월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 12월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	123,265	121,616	98.66
	2018	124,085	121,552	97.96
	증감	-820 (-0.66%)	64 (0.05%)	0.70
당월	2019	10,228	9,197	89.92
	2018	10,251	9,158	89.33
	증감	-23 (0.23%)	39 (0.42%)	0.59

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.12월(’20.2월 납기) 당월 공급량은 10,228천㎥으로 전년동기 대비 23천㎥ 감소, 조정량은 9,197천㎥으로 전년동기 대비 39천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 0.59% 증가하였음

○ 당월 공급량은 전년대비 23천㎥(-0.23%) 감소하였음.

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 1.26% 감소함

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2	98.6	100.2	95.9	105.7	97.8	103.6	92.0	107.1	88.8	103.2	89.9
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.3
증감	2.2	4.5	1.1	2.1	-0.7	-0.5	-2.5	-0.7	2.9	1.4	-1.6	0.6

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	8,988	11,798	8,249	14,639	1,599	7,698	9,630	6,436
	조정량	8,966	11,748	7,837	14,545	1,329	7,676	9,608	6,416
	유수율	99.75	99.58	95.02	99.36	83.12	99.71	99.77	99.70
당월	공급량	342	1,212	158	1,453	64	649	1,612	1,272
	조정량	354	1,134	422	1,336	84	697	1,033	235
	유수율	103.54	93.60	267.04	91.98	131.08	107.49	64.08	18.51
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	황인성 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	2,127	4,313	7,491	21,782	5,834	4,425	8,257
	조정량	2,116	3,893	7,394	21,741	5,758	4,354	8,235
	유수율	99.47	90.27	98.71	99.81	98.70	98.40	99.73
당월	공급량	134	56	357	847	1,247	330	494
	조정량	301	190	390	1,817	288	330	585
	유수율	224.2	339.71	109.27	214.48	23.07	99.83	118.39
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	45,273	37,695	40,298
	조정량	44,425	37,103	40,088
	유수율	98.13	98.43	99.48
당월	공급량	3,229	4,080	2,919
	조정량	3,331	2,847	3,019
	유수율	103.16	69.77	103.44

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.12월(’20.2월납기)		2018.12월(’19.12월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	136,152	9,197	126,026	9,142	55	0.60
가정용	117,695	6,564	109,001	6,494	70	1.08
공공용	1.075	421	1,077	404	17	4.21
일반용	17,311	1,968	15,871	2,006	-38	-1.89
욕탕용	69	243	75	238	5	2.10

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 2월 납기 전체 조정량은 전년대비 55천㎥ 증가

<가정용> : 70천㎥ 증가

○  마포구 서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙, 입주, 사용량 증가 ▴  3,913

○  서대문구 거북골로 84 남가좌동 DMC 에코자이, 입주, 사용량 증가 ▴ 6,481

○  은평구 응암로22길 34 백련산 파크자이, 입주, 사용량 증가 ▴ 9,497

<공공용> : 17천㎥ 증가

○ 마포구 성미산로 51 홍익학원(중,고등학교) 사용량 증가 ▴ 2,025

○ 서대문구 통일로 279-37 제3033부대 사용량 증가 ▴ 5,018

○ 은평구 은평로9길 15 서부경찰서 공사 완료 사용량 증가 ▴ 1,803

<일반용> : 38천㎥ 감소

○ 마포구 토정로 206 이재희 누수복구 사용량 감소 ▾ 1,520

○ 서대문구 수색로 42 오재옥 누수복구 사용량 감소 ▾ 1,780

○ 은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 누수복구 사용량 감소 ▾ 7,864

<욕탕용> : 5천㎥ 증가

○ 마포대로 127 풍림사우나 사용량 증가 ▴ 1,718

○ 서대문구 통일로 472 스타칼리 사용량 증가 ▴ 3,037

○ 은평구 불광로 90 대호싸우나 사용량 증가 ▴ 4,991

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.12월(’20.2월납기)		2018.12월(’19.2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	136,152	9,196	126,029	9,152	10,123	44
1	증산4	107	354	109	352	-2	2
2	증산5	23,643	1,134	21,449	1,093	2,194	41
3	와우산1	3,025	422	2,850	405	175	17
4	와우산2	10,760	1,336	10,244	1,367	516	-31
5	만리3	2,345	84	2,144	79	201	5
6	홍은	11,129	697	10,367	677	762	20
7	백련	17,833	1,033	16,229	1,013	1,604	20
8	백련6	2,725	235	2,513	243	212	-8
9	백련9	6,862	301	6,330	295	532	6
10	증산3	504	190	515	199	-11	-9
11	남산4	2,897	390	2,804	389	93	1
12	불광터널	36,676	1,817	34,232	1,856	2,444	-39
13	증산1	4,268	288	4,022	293	246	-5
14	증산2	6,176	330	5,508	316	668	14
15	진관	7,202	585	6,713	575	489	10

○ 증산4 :  마포구 매봉산로 80 (주)엠비씨씨앤아이 입주 사용량 증가 ▴ 2,683

○ 증산5 : 마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 입주 사용량 증가 ▴ 3,334

○ 와우산1 : 마포구 서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 입주 사용량 증가 ▴ 3,913

○ 와우산2 : 마포구 대흥로 33 신석초등학교 사용량 감소 ▾ 2,145

○ 홍은 : 은평구 응암동 36 응암2구역 재개발, 신축현장 사용량 증가 ▴ 3,689

○ 백련 : 은평구 응암로22길 34 백련산파크자이 입주 사용량 증가 ▴ 9,497

○ 백련6 : 서대문구 신촌로 109 (주)메인개발 사용량 감소 ▾ 1,761

○ 백련9 : 서대문구 백련사길 39 문화체육회관 사용량 증가 ▴ 1,797

○ 증산3 : 서대문구 모래내로 143 오성목욕탕 사용량 감소 ▾ 4,115

○ 남산4 : 서대문구 통일로 279-37 제3033부대 사용량 증가 ▴ 5,018

○ 불광터널 : 은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 누수 수리 사용량 감소 ▾ 7,864

○ 증산1 : 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 사용량 감소 ▾ 3,698

○ 증산2 : 은평구 응암동 455 응암11구역 사용량 증가 ▴ 2,349

○ 진 관 : 은평구 통일로 1045 이룸채 입주 사용량 증가 ▴ 7,537

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2018.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	107	354,115	109	351,803	2,312	0.66
가정용	25	191,276	24	190,168	1,108	0.58
공공용	1	31	1	21	10	47.62
일반용	77	149,634	80	149,052	582	0.39
욕탕용	4	13,174	4	12,562	612	4.87

▷ 증감량 : 2,312㎥ 증가

○ 가정용 : 1,108㎥ 증가

- 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운 아파트 사용량 증가 ▴ 2,105

○ 공공용 : 10㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 582㎥ 증가

마포구 매봉산로 80 (주)엠비씨씨앤아이 입주 사용량 증가 ▴ 2,683

○ 욕탕용 : 612㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2018.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	23,643	1,134,452	21,449	1,092,744.2	41,707.8	3.82
가정용	20,041	765,306	18,277	728,359.5	36,946.5	5.07
공공용	109	28,987	109	25,150	3,837	15.26
일반용	3,484	326,461	3,054	324,248.7	2,212.3	0.68
욕탕용	9	13,698	9	14,986	-1,288	-8.59

▷ 증감량 : 41,707.8㎥ 증가

○ 가정용 : 36,946.5㎥ 증가

마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 입주 사용량 증가 ▴ 3,334

○ 공공용 : 3,837㎥ 증가

마포구 성미산로 51 홍익학원 누수 사용량 증가 ▴ 2,025

○ 일반용 : 2,212.3㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,288㎥ 감소

마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑 사우나 사용량 감소 ▾ 1,711

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,025	422,036	2,850	405,275.6	16,760.4	4.14
가정용	1,610	170,251	1,534	151,546	18,705	12.34
공공용	31	19,234	31	21,157	-1,923	-9.09
일반용	1,381	210,930	1,281	209,615.6	1,314.4	0.63
욕탕용	3	21,621	4	22,957	-1,336	-5.82

▷ 증감량 : 16,760.4㎥ 증가

○ 가정용 : 18,705㎥ 증가

마포구 서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 사용량증가 ▴ 3,913

○ 공공용 : 1,923㎥ 감소

마포구 서강로 110 신촌연세병원 영업부진 사용량감소 ▾ 1,295

○ 일반용 : 1,314.4㎥ 증가

마포구 양화로 130 (주)아주호텔서교 사용량증가 ▴ 2,259

○ 욕탕용 : 1,336㎥ 감소

마포구 광성로 37 수정한증막 사용량감소 ▾ 1,649

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,760	1,336,090	10,244	1,366,873.6	-30,783.6	-2.25
가정용	8,678	899,120	8,187	915,404.8	-16,284.8	-1.78
공공용	134	39,496	133	41,144.6	-1,648.6	-4.01
일반용	1,938	353,600	1,913	367,890.2	-14,290.2	-3.88
욕탕용	10	43,874	11	42,434	1,440	3.39

▷ 증감량 : 30,783.6㎥ 감소

○ 가정용 : 16,284.8㎥ 감소

마포구 마포대로 33 한화아파트 사용량감소 ▾ 1,816

○ 공공용 : 1,648.6㎥ 감소

마포구 대흥로 33 신석초등학교 교내 수영장 수리 사용량감소 ▾ 2,145

○ 일반용 : 14,290.2㎥ 감소

마포구 마포대로 63-8 진일산업주식회사 사용량감소 ▾ 1,652

○ 욕탕용 : 1,440㎥ 증가

마포구 마포대로 127 풍림사우나 사용량증가 ▴ 1,718

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,345	84,443	2,144	78,806	5,637	7.15
가정용	2,172	74,673	2,003	69,390.4	5,282.6	7.61
공공용	9	4,004	10	3,598.6	405.4	11.27
일반용	164	5,766	131	5,817	-51	-0.88
욕탕용	-	-	-	-	-	-

▷ 증감량 : 5,637㎥ 증가

○ 가정용 : 5,282.6㎥ 증가

마포구 환일길 36 누수 사용량증가 ▴ 1,048

○ 공공용 : 405.4㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 51㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,129	697,157	10,367	677,472.6	19,684.4	2.91
가정용	10,002	561,472	9,254	544,879	16,593	3.05
공공용	141	30,563	150	34,138.4	-3,575.4	-10.47
일반용	980	76,210	957	75,729.2	480.8	0.63
욕탕용	6	28,912	6	22,726	6,186	27.22

▷ 증감량 : 19,684.4㎥ 증가

○ 가정용 : 16,593㎥ 증가

서대문구 통일로34길 43 홍제원현대아파트 사용량증가 ▴ 3,496

○ 공공용 : 3,575.4㎥ 감소

은평구 통일로 684 서울시혁신파크관리사무실 사용량감소 ▾ 1,126

○ 일반용 : 480.8㎥ 증가

은평구 응암동 36 응암2구역 재개발지구 신축현장 사용량증가 ▴ 3,689

○ 욕탕용 : 6,186㎥ 증가

서대문구 통일로 472 스타칼리 사용량증가 ▴ 3,037

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,833	1,033,191	16,229	1,013,259.8	19,931.2	1.97
가정용	15,980	844,757	14,590	820,679.4	24,077.6	2.93
공공용	153	66,630	151	70,798	-4,168	-5.89
일반용	1,699	112,484	1,487	112,769.4	-285.4	-0.25
욕탕용	1	9,320	1	9,013	307	3.41

▷ 증감량 : 19,931.2㎥ 증가

○ 가정용 : 24,077.6㎥ 증가

은평구 응암로22길 34 백련산파크자이 입주 사용량증가 ▴ 9,497

○ 공공용 : 4,168㎥ 감소

서대문구 거북골로 34 명지대학교 사용량감소 ▾ 2,376

○ 일반용 : 285.4㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 307㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2018.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,725	235,403	2,513	242,907.6	-7,504.6	-3.09
가정용	1,960	94,470	1,805	97,591.4	-3,121.4	-3.20
공공용	26	17,508	25	17,369	139	0.80
일반용	738	122,543	682	126,976.2	-4,433.2	-3.49
욕탕용	1	882	1	971	-89	-9.17

▷ 증감량 : 7,504.6㎥ 감소

○ 가정용 : 3,121.4㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 139㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4,433.2㎥ 감소

서대문구 신촌로 109 (주)메인개발 사용량감소 ▾ 1,761

○ 욕탕용 : 89㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,862	300,624	6,330	295,216.2	5,407.8	1.83
가정용	6,519	251,075	6,003	245,121.2	5,953.8	2.43
공공용	40	20,936	41	20,530	406	1.98
일반용	302	28,211	285	29,487	-1,276	-4.33
욕탕용	1	402	1	78	324	0

▷ 증감량 : 5,407.8㎥ 증가

○ 가정용 : 5,953.8㎥ 증가

서대문구 연희로41가길 33 청년미래공동체주택 입주 사용량증가 ▴ 1,724

○ 공공용 : 406㎥ 증가

서대문구 백련사길 39 문화체육회관 사용량증가 ▴ 1,797

○ 일반용 : 1,276㎥ 감소

- 서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 사용량감소 ▾ 1,231

○ 욕탕용 : 324㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	504	189,667	515	199,323.6	-9,656.6	-4.84
가정용	276	150,454	289	152,788.6	-2,334.6	-1.53
공공용	17	2,083	15	1,800	283	15.72
일반용	208	19,982	208	24,214	-4,232	-17.48
욕탕용	3	17,148	3	20,521	-3,373	-16.44

▷ 증감량 : 9,656.6㎥ 감소

○ 가정용 : 2,334.6㎥ 감소

서대문구 거북골로 154 삼호아파트 누수 수리 사용량감소 ▾ 1,971

○ 공공용 : 283㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4,232㎥ 감소

서대문구 수색로 42 오재옥 누수 수리 사용량감소 ▾ 1,780

○ 욕탕용 : 3,373㎥ 감소

서대문구 모래내로 143 오성목욕탕 사용량감소 ▾ 4,115

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,897	390,493	2,804	388,982.8	1,510.2	0.39
가정용	2,357	272,081	2,260	273,421.8	-1,340.8	-0.49
공공용	66	44,126	68	37,311	6,815	18.27
일반용	470	63,321	471	65,869	-2,548	-3.87
욕탕용	4	10,965	5	12,381	-1,416	-11.44

▷ 증감량 : 1,510.2㎥ 증가

○ 가정용 : 1,340.8㎥ 감소

서대문구 독립문로14길 33 돈의문센트레빌 사용량감소 ▾ 1,211

○ 공공용 : 6,815㎥ 증가

서대문구 통일로 279-37 제3033부대 사용량증가 ▴ 5,018

○ 일반용 : 2,548㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,416㎥ 감소

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	36,676	1,816,817	34,232	1,856,257.8	-39,440.8	-2.12
가정용	32,411	1,385,198	30,287	1,433,308.2	-48,110.2	-3.36
공공용	168	51,302	165	48,102.4	3,199.6	6.65
일반용	4,081	331,001	3,762	332,938.2	-1,937.2	-0.58
욕탕용	16	49,316	18	41,909	7,407	17.67

▷ 증감량 : 39,440.8㎥ 증가

○ 가정용 : 48,110.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 3,199.6㎥ 증가

은평구 은평로9길 15 서부경찰서 입주 완료 사용량증가 ▴ 1,803

○ 일반용 : 1,937.2㎥ 감소

- 은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 누수 수리 사용량감소 ▾ 7,864

○ 욕탕용 : 7,407㎥ 증가

은평구 불광로 90 대호싸우나 사용량증가 ▴ 4,991

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,268	287,795	4,022	293,315.2	-5,520.2	-1.88
가정용	3,905	233,502	3,667	235,347	-1,845	-0.78
공공용	39	8,047	39	8,804	-757	-8.60
일반용	320	34,264	311	34,816.2	-552.2	-1.59
욕탕용	4	11,982	5	14,348	-2,366	-16.49

▷ 증감량 : 5,520.2㎥ 감소

○ 가정용 : 1,845㎥ 감소

은평구 은평터널로 164 현대APT  사용량감소 ▾ 1,413

○ 공공용 : 757㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 552.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,366㎥ 감소

은평구 증산로21길 11 삼부사우나 사용량감소 ▾ 3,698

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.12월(’20.2월납기)		2019.12월(’19.2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,176	329,836	5,508	315,576.2	14,259.8	4.52
가정용	5,173	245,108	4,683	230,297.6	14,810.4	6.43
공공용	26	6,623	26	7,616	-993	-13.04
일반용	972	59,491	794	59,082.6	408.4	0.69
욕탕용	5	18,614	5	18,580	34	0.18

▷ 증감량 : 14,259.8㎥ 증가

○ 가정용 : 14,810.4㎥ 증가

은평구 응암동 455 응암11구역 신개전 사용량증가 ▴ 2,349

○ 공공용 : 993㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 408.4㎥ 증가

은평구 응암로14길 5 베네치아모텔 사용량증가 ▴ 1,098

○ 욕탕용 : 34㎥ 증가

특이사항 없음

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,202	584,503	6,713	574,984.2	9,518.8	1.66
가정용	6,586	425,270	6,141	416,973.4	8,296.6	1.99
공공용	117	81,752	115	66,461.2	15,290.8	23.01
일반용	497	74,135	455	87,163.6	-13,028.6	-14.95
욕탕용	2	3,346	2	4,386	-1,040	-23.71

▷ 증감량 : 9,518.8㎥ 증가

○ 가정용 : 8,296.6㎥ 증가

은평구 통일로 972 은뜨락 행복주택 입주 사용량증가 ▴ 6,734

○ 공공용 : 15,290.8㎥ 증가

은평구 통일로 935 은평요양병원 신개전 사용량증가 ▴ 1,460

○ 일반용 : 13,028.6㎥ 감소

은평구 통일로 1045 이룸채 입주 사용량증가 ▴ 7,537

○ 욕탕용 : 1,040㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.12월 (’20.2월납기)	2018.12월 (’19.2월납기)	증감량
계	3,331,377	3,295,769.4	35,607.6
아현제1동	141,800	141,789	11	특이사항 없음
아현제2동	76,247	74,188	2,059	마포대로 195 마포래미안푸르지오아파트 사용량증가 ▴1,260
공덕제1동	17,615	18,459	-844	특이사항 없음
공덕제2동	178,059	193,042	-14,983	마포대로 122 신용보증기금 수리중 사용량 감소 ▾1,380
신공덕동	53,302	55,548	-2,246	백범로 212 이마트 영업부진 ▾1,490
도화동	308,683	310,447	-1,764	- 새창로8길 72 현대임대아파트 ▾1,150
용강동	255,110	255,915.4	-805.4	마포대로 33 한화아파트 ▾1,816
대흥동	42,275	42,521	-246	특이사항 없음
염리동	142,662	139,423	3,239	숭문길 98 마포자이3차아파트 ▴5,622
신수동	261,036	259,975	1,061	신수로 15 마포강변힐스테이트 ▴1,075
서강동	75,535	69,294	6,241	서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 입주 ▴3,913
서교동	73,936	71,485	2,451	양화로 130 (주)아주호텔서교 ▴2,259
동교동	387,816	391,079.6	-3,263.6	신촌로 68 목욕탕 급수중지 ▾1,341
합정동	25,069	25,623	-554	특이사항 없음
망원제1동	312,749	303,963	8,786	희우정로 77 마포한강아이파크 입주 ▴3,334
망원제2동	3,279	3,618	-339	특이사항 없음
연남동	295,884	299,273.4	-3,389.4	특이사항 없음
성산제1동	326,495	288,531	37,964	성미산로 51 홍익학원 누수 ▴2,025
성산제2동	84,794	78,059	6,735	월드컵북로30길 9-22 성산월드타운아파트 ▴2,105
상암동	269,031	273,536	-4,505	월드컵로42길 12 SH공사8단지 ▾1,299

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.12월 (’20.2월납기)	2018.12월 (’19.2월납기)	증감량
계	2,440,488	2,419,834.2	20,653.8
천연동	206,744	200,207.2	6,536.8	통일로 279-37 제3033부대 ▴5,018
북아현동	66,150	64,858	1,292	특이사항 없음
충현동	29,097	30,936	-1,839	- 특이사항 없음
신촌동	78,545	83,448	-4,903	신촌로 109 (주)메인개발 ▾1,761
연희동	575,941	579,843.4	-3,902.4	특이사항 없음
홍제제1동	280,629	269,028.6	11,600.4	통일로 413 연세사우나 ▴2,916
홍제제3동	193,301	193,445.8	-144.8	특이사항 없음
홍제제2동	46,258	41,885	4,373	통일로34길 43 홍제원현대아파트 ▴3,496
홍은제1동	29,127	28,903	224	특이사항 없음
홍은제2동	378,772	375,857	2,915	백련사길 39 문화체육회관 ▴1,797
남가좌제1동	146,256	157,397.4	-11,141.4	모래내로 143 오성목욕탕 ▾4,115
남가좌제2동	292,568	277,358.8	15,209.2	거북골로 84 DMC에코자이 입주 ▴6,481
북가좌제1동	85,801	84,217	1,584	특이사항 없음
북가좌제2동	31,299	32,449	-1,150	거북골로 154 삼호아파트 누수 수리 ▾1,971

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.12월 (’20.2월납기)	2018.12월 (’19.2월납기)	증감량
계	3,424,757	3,437,194.8	-12,437.8
녹번동	452,826	445,424.4	7,401.6	은평로9길 15 서부경찰서 공사 완료 ▴1,803
불광제1동	120,960	133,469	-12,509	- 특이사항 없음
불광제2동	10,961	10,765	196	특이사항 없음
갈현제1동	341,813	342,016.2	-203.2	통일로 873 청구성심병원 ▾1,326
갈현제2동	16,721	16,890	-169	특이사항 없음
구산동	19,411	17,001	2,410	특이사항 없음
대조동	426,849	489,802.4	-62,953.4	불광로 20 펌스개발쇼핑몰 누수수리 ▾7,864
응암제1동	360,045	360,128.4	-83.4	- 특이사항 없음
응암제2동	223,579	200,073.4	23,505.6	응암로22길 34 백편산파크자이 입주 ▴9,497
응암제3동	8,891	10,030	-1,139	특이사항 없음
역촌동	658,148	659,073.6	-925.6	갈현로7길 49 시립서북병원 ▾2,791
신사제1동	34,780	37,831	-3,051	증산로21길 11 삼부사우나 ▾3,698
신사제2동	31,696	34,415	-2,719	은평터널로 164 현대APT ▾1,413
증산동	218,806	218,464	342	증산서길 152-1 장수탕 ▴1,509
수색동	11,062	10,245	817	특이사항 없음
진관동	488,209	451,566.4	36,642.6	통일로 1045 이룸채 입주 ▴7,537

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 12월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,163,464명 (전년 동월 대비 5.1천명 감소)

○ 수 전 수 : 287.1천전 (전년 동월 대비 2.3천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 12월	287.1	251.4	2.2	33.4	0.1
2018년 12월	284.8	251	2.1	31.6	0.1
증감	2.3	0.4	0.1	1.8	0

○ 평균 최고기온 :  5.3℃(전년 대비 1.0℃)

○ 평균 최저기온 :  -2.6℃(전년 대비 2.1℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 13일, 22.6mm(전년 대비 6.2mm)

○ 누수복구건수 : 105건 (전년 대비 -7건)