문서번호:행정지원과-3351

현장확인 결과보고서

	명에 의하여 구로구 **************의 누수감액 신청 현장에 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 02. 19.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 이 주 호

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	이주호	박선희	02/19 안창수

수용가 내역

주 소	성 명	구경(㎜)	업 종	가구수	민원요지	기물번호
******* ******	***	15	가정용	1	누수감면	15-17810

- 검침 및 부과자료

No	납기년월	고객번호	업종	당월			증감사유
				코드	지침	사용량	코드	내용
1	2020-02-29	23063290	10	30	1,325	929	옥내누수 (81)	*************격증 안내누수,격증공문발송
2	2019-12-31	23063290	10	21	0	18
3	2019-10-31	23063290	10	21	0	18
4	2019-08-31	23063290	10	21	0	18
5	2019-06-30	23063290	10	30	342	18
6	2019-04-30	23063290	10	21	0	14
7	2019-02-28	23063290	10	21	0	14
8	2018-12-31	23063290	10	30	296	14	기타(87)	정산별정지
9	2018-10-31	23063290	10	21	0	6
10	2018-08-31	23063290	10	21	0	6

2. 조사내용

가. 누수현황 사진(별첨)

나. 현장 조사

- 누수현장 조사시 주방 배관 누수로 조례위반 사항 및 누수외 사용량이 격증할            만한 특별한 사유를 발견할 수 없고 현재 누수공사 완료한 상태임.

3. 조사자 의견

- 조례위반 사항을 발견할 수 없고, 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2020년

02월 납기는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 2019년 06월 및 04월 02월 평균사용량

초과량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.