	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 결과 보고 (762014호,762261호)

1.재난관리과-1077(2020.2.13.)『소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 알림』과 관련입니다.

2.소방용수시설 보수공사 완료에 따른 현장확인 및 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2개소 (지상식 (762014호 / 영등포구 여의공원로13)(한국방송공사)

(지상식 (762261호 / 영등포구 의사당대로82)(하나금융빌딩)

나. 현장확인결과 : 소방용수시설 작동 정상(양호)

붙  임 1. 소방용수시설 관리카드(762014호.762261호) 2부.

2. 검수 결과(762014호.762261호) 2부.  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	이남근		2팀장	양병희		센터장	02/19 현동욱
협조자
시행	여의도119안전센터-733	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	28477@seoul.go.kr	/	대시민공개