문서번호	한옥건축자산과-2025
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
박지연		代박홍수	02/20 이기배
협조	건축자산문화팀장		정미영
	주무관		김현우

2020년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 결과보고

2020. 2.

도시재생실

(한옥건축자산과)

2020년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 결과보고

우리시 공공한옥에 대한 상반기 시설점검을 실시하고 그 결과 및 향후계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 공유재산 및 물품관리법 시행령 제20조(수탁재산의 관리)

□ 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제7조(실태조사)

□ 2020년 설날연휴 대비 문화재 안전점검 계획(역사문화재과-24239, ’19.12.31.)

□ 2020년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 계획(한옥건축자산과-562, ’20.1.14.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : ’2020. 1. 15. ~ 2. 5.

□ 점검대상 : 총25개소(시 18, SH 7)

구분	계	전통공방	문화시설	주민편의시설	임대주택
계	25	9	9	5	2
서울시	18	7	6	3	2
SH공사	7	2	3	2	-

□ 점 검 자 : 총5명

○ 우리시 (2) : 한옥지원센터

○ 서울주택도시공사(2) : 건축자산사업부, 은평서대문종로센터

○ 외부전문가(1) : 한옥 시공 또는 설계 전문가

1일차	2일차	3일차
*************	-	*************

□ 주요 점검내용

○ 시설물 손상·결함부위 및 소화기 등 화재예방 관리상태

○ 한파, 폭설 등 재해발생 대비 문화재 안전점검

Ⅲ		점검결과

□ 공공한옥 시설점검 : 대체로 양호함  ※ 붙임1,2 참조

○ 물받이 누수 및 미장 탈락 등 경미한 보수사항이 일부 발견되었으며,

○ ’19년 공공한옥 유지보수 공사 완료사항 중 기와 흙 흘러내림, 풍잠 탈락 등 재시공(하자보수) 사항이 다수 발견되었음

○ *****************************

*****************************************

○ *************************************

*****************************************

□ 문화재 안전검검 : 특이사항 없음  ※ 붙임3 참조

○ 문화재 3개소(북촌문화센터, 배렴가옥, 홍건익가옥) 안전점검 실시 결과 문화재 시설 및 화재예방 관리, 주변 환경 등 관리상태 양호함

Ⅳ		행정사항

□ 행정사항

○ 보수대상 공공한옥 공사추진(건축자산지원팀)

- 공공한옥 소유기관별(우리시/SH공사) 별도 시행

※ 전기, 수도 등 비한옥 관련 공사는 서울주택도시공사 내 건축자산사업부와 은평센터에서 협의 수행

○ 은평한옥마을 마을회관

- 2층 베란다 바닥누수 방수공사 : 은평구청 보수

□ 소요예산 : 533,500원

○ 산출내역

- 자문수당(180,000원×1일+270,000원×1일=450,000원), 음료 및 간담회비(83,500원)

○ 예산과목

- 도시재생실 한옥건축자산과, 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 한옥 유지보수 지원, 일반운영비, 사무관리비

Ⅴ		향후계획

○ ’20.2.       : 공공한옥 유지보수 공사 세부계획 수립

○ ’20.3. ~ 12. : 계약체결 및 공공한옥 유지보수 공사 추진

붙임 : 1. 시설물 점검표 1부

2. 시설물 점검결과 및 현장사진 1부

3. 문화재 분야별 안전점검 결과 1부.  끝.