문서번호	시설관리과-3398
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
권혁주	박종덕	변재홍		02/20 정진일
협 조
	급수운영과장		김정수
	급수운영팀장		문병희
	주무관		최형석
	주무관		이정한

「2020년 저수조」

위생조치 실태점검 계획 보고

2020. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「2020년 저수조」

위생조치 실태점검 계획 보고

깨끗하고 안전한 저수조 관리를 위한 청소 및 수질검사, 교육이수 등에 대하여 위생조치 실태점검을 실시코자 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

○ 수도조례 40조의2(대형건축물등의 소독등 위생조치)

○ 수도조례 40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

○ 2020년 저수조 청소 등 위생조치 지도․감독 및 점검계획 통보        [계획설계과-1665(2020.2.13.)]

Ⅱ		저수조 현황

[단위: 동·단지]

구분	계	대형＊	소형＊＊
계	2,186	1,906	188
양천구	558	488	54
구로구	560	501	49
강서구	1,068	917	85

＊ 대형 : 수도법 시행령 제50조에 의한 건축물 또는 시설(저수조청소, 수질검사, 교육이수, 점검표)

＊＊소형 : 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물 또는 시설물로써 저수조를 거쳐서 수돗물을

공급하는 건축물이나 시설(저수조청소)

Ⅲ		점 검 계 획

○ 점검기간: 2020년 3월~12월(상반기 3월~6월, 하반기 7월~12월)

○ 점 검 자: 과별 6급이하 전체 자체 편성하여(상・하반기)실시

○ 점검부서: 구로구, 양천구(급수운영과), 강서구(시설관리과)

○ 점검주기

- 대형저수조: 아파트 3년, 자체청소 건축물 매년

- 소형저수조: 주택, 일반건물, 자체청소 건축물 매년

○ 점검대상

[단위: 동·단지]

구분	총계	상반기		하반기
		대형저수조	소형저수조	대형저수조	소형저수조
계	360	158	21	158	23
양천구	121	53	7	53	8
구로구	120	53	7	53	7
강서구	119	52	7	52	8

Ⅳ		점 검 내 용

○ 청소상태: 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부, 수질검사 등

○ 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망, 안전관리 여부 등

○ 위생점검표: 매월 1회 실시여부, 기록, 보관 등

○ 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 확인

○ 중앙정수처리장치 설치: 설치 여부, 미사용토록 안내

Ⅴ		조 치 방 법

○ 위생조치 규정 위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과)사항 안내

○ 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정조치

○ 자체청소 건물의 경우 가급적 전문청소 업체 시행토록 안내

○ 중앙정수처리장치의 경우 미설치 및 사용하지 않도록 안내

○ 수도시설관리자 교육 미 이수 시 환경보전협회 교육이수 안내

○ 실태점검 사진 촬영(저수조전경, 교육이수증, 위생점검표)

○ 위생관리 제외안내【수도법 시행령 제50조 의거(직결급수)】

○ 저수조 위생관리 적정시기 및 청소결과 보고서 작성 등 홍보

Ⅵ		행 정 사 항

○ 상・하반기 실태점검 방문 안내문 발송 및 유선연락 후 방문

○ 점검결과 제출(사업소 ☞ 본부)

- 월간보고 수합 및 본부(시설관리과) 제출

• 과별 수합: 매월 첫째주 목요일

• 본부 제출: 매월 둘째주 월요일

붙 임  1.  구별 저수조 실태점검 대상 3부

2. 실태점검 결과보고 양식 1부.  끝.