“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	관악소방서
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	87. 수관건조대 안전조치 및 정밀점검 결과보고(관악)

1. 관련근서

가. 소방행정과-35254(2019.12.31.)호 「(긴급)차고문 특별점검 및 안전사고 방지 철저」

나. 소방행정과-1021(2020.1.13.)호 「소방관서 차고문 안전조치 및 특별점검 실시 알림」

2.‘19.12.29. 부산 사하소방서 차고문 안전사고 발생 관련하여, 우리서에서 관리중인 수관건조대를 점검하고 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 대    상: 본서 등 4개소(본서, 봉천, 신림, 난곡)

나. 업    체: 가야시스템(대표 : 김현정)

다. 점검기간: 2020.02.10. ~ 02.14.(5일간)

라. 주요 점검내용

○ 수관건조대 작동 시 이상소음 발생여부

○ 주요 부품 및 소모품의 노후여부 점검

○ 안전장치 정상 작동여부 등

마. 점검결과 : 특이사항 없음.

붙임  1. 수관건조대 점검 결과 보고서(내역서 포함) 2부.

2. 본서 등 4개소 점검사진 4부.  끝.

	관악소방서장
★담당자	양성찬		장비회계팀장	이영호		소방행정과장	02/20 한상우
협조자
시행	소방행정과-2016	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 소방행정과(장비회계팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8221	/전송	02-875-4373	/	chan791107@seoul.go.kr	/	부분공개(7)