		종로소방서
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	응답소 협조민원 회신

1. 민원접수********3900426(2020.02.17.)와 관련입니다.

2. 안녕하십니까.

코로나19에 항상 건강 조심하시기 바라며, 우리 소방행정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

3. 종로구 도시관리국 건축과의 협조민원의 처리 결과를 알려드리겠습니다.

가. 접수번호 : 20200213900426

나. 민원발생위치(주소) : *************** 지하1층(종로구 대학로 103)

다. 민원신고내용 : 지하1층 복도 및 벽면에 설치된 소방시설 앞에 책상 및 물품 등이 적재함.

라. 현장방문일시: 2020. 02. 20.(목)

마. 현장확인 결과 : 상기 대상에 대해 현장 확인 결과 ********* 지하1층 복도 및 벽면에 설치된 소방시설 앞에 책상 등 물품이 적재되어 있는 것을 소방안전관리자 입회하에 확인하였습니다.

바. 조치사항

- *************** 지하1층 복도와 벽면에 설치된 소방시설 앞에 적재된 책상 및 물품 등을 관계자 입회하에 즉시 제거하여 현지시정 조치하였으며, 안전관리자에게 건물을 사용하는 교수 및 학생들에게 복도 통로상에 책상 및 물품박스 등의 장애물을 쌓아 놓는 행위등이 없도록 안전교육 및 순찰을 강화하도록 지시하였습니다.

- 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등)에 의거 소방시설은 항상 사용 가능한 상태로 유지되어야 하며, 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리)에 의거 피난시설에 물건 등을 쌓아 놓거나 피난에 장애를 주는 행위가 없어야 하며, 같은 내용으로  민원이 계속 발생시 시정보완명령 및 과태료처분 사항임을 고지하였습니다.

4. 앞으로도 소방행정에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 종로소방서 예방과 사법담당 조웅연(☎02-737-5119) 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

붙 임 응답소 협조민원 현장 사진 1부.  끝.

							종로소방서장
담당자							조웅연			위험물안전팀장					임영운					예방과장					02/20 최강의
협조자
시행			예방과-2516									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단 (수송동)															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-736-0417						/전송			02-739-0119					/	j19872002@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)