문서번호	동물복지2과-810
결재일자	2020.2.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	동물복지2과장
임소희	이재황	02/21 송부용
협 조
	전략기획실장			전진수
	총무과장			유연호
	주무관			김규현

호주관 전기온수기 긴급 수리 계획

2020. 02.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

호주관 전기온수기 긴급 수리 계획

호주관에서 사용중이던 전기 온수기가 노후로 인한 고장으로 사용이 불가능해

근무직원 및 동물관리에 어려움이 있어 긴급하게 수리하여 동물사 유지관리에

만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 전기온수기 보유 현황 : 1대

[업체명 : ********** 제조년월일 : 2002년 9월 10일]

□ 현재 온수기 상태 : 고장으로 인해 사용불능

※ 시설과 영선반 협의결과 자체수리 불가능한 상태로 판명

Ⅱ		문제점 및 필요성

□ 동절기에는 사육관리 동물의 긴급진료 및 따스한 음수 공급시 필요한 경우가 많이 발생하나 현재 온수공급이 어려운 상태이며

□ 동물의 안전을 위해 염화칼슘을 사용할 수 없는 외부 방사장 바닥의 빙판길 등 얼음을 녹여 주고

□ 동물과 직원의 낙상예방 등 안전사고 예방과 동물사 청결 유지 필요

□ 개인위생 등 동물사 관리직원의 복지를 위해 반드시 필요한 시설임

Ⅲ		추진 방법

□ 수리비가 저렴한 제조 업체를 선정하여 신속하게 수리하고자 함

Ⅳ		소요 예산

□ 수리품목 : 온수조절기*1, 안전밸브*1, 출장비

품 명	단 위	수 량	금 액	비 고 (업체명)
온수조절기	EA	1	*******	***** ******
안전밸브	EA	1	******
출장비	EA	1	******

□ 소요금액 : *****************

□ 수리업체 : *******

□ 수리방법 : 법인카드로 물품 구매 후, 카드 결제계좌로 입금 조치

****************************

□ 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 동물사유지관리, 사무관리비.

붙임1. 호주관 전기온수기 고장 보고.  끝.