	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	겨울철 소방안전대책 관련 화재경계지구 내 비상소화장치 관리 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-18415(2019.11.4.)호 “2019년 겨울철 소방안전대책 보고(알림)”

나. 재난관리과-928(2020.2.6.)호 “화재경계지구 내 비상소화장치 관리 계획 알림”

2. 겨울철 화재경계지구의 안전관리 및 대응태세 확립을 위한 비상소화장치 관리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 11. 1.(금) ~ 2020. 2. 21.(금)

나. 대    상 : 화재경계지구 내 비상소화장치 40개소

다. 내    용

1) 비상소화장치 사용가능 여부 확인

2) 비상소화장치 유지관리 상태 확인

3) 비상소화장치 주변 불법 주 ․ 정차 차량 계도 및 단속

4) 비상소화장치 주변 정리 등

라. 점검결과

구 분	인 원	점검횟수	점검결과			비 고 (현장조치 내용)
			양호	불량	현장조치
내 용	58명	28회	40개소	0개소	17건	불법주차 계도 및 외관 정리 등

붙 임  1. 화재경계지구 비상소화장치 현황 1부.

2. 화재경계지구 내 비상소화장치 관리 결과 1부.

3. 화재경계지구 내 비상소화장치 관리 결과(각 센터 취합) 5부.  끝.

담당자	임상범		대응총괄팀장	손병대		재난관리과장	02/24 김현정
협조자
시행	재난관리과-1380	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	limbum82@seoul.go.kr	/	부분공개(6)