		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(앵글밸브고장)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023455203	고객접수번호	0992020011232
수용가명	***	민원신청일	2020.02.21.
수용가주소	******************************************************
신청인	장정식	신청인연락처	전화번호: *********** 휴대폰번호: 010--
계량기구경	32mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1977.06.29.	기물번호	*********97
현장방문일시	09시 00분	현장출동자	김태승
입회자	김태승	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	연간단가 업체에 작업지시 내림(앵글밸브고장)

끝.

주무관							김태승				급수관리팀장					이일로					급수운영과장					02/24 이용구
협조자
시행			급수운영과-2862										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-1565							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)