보  고  서

문서번호	급수운영과-3860
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	최형석	문병희	02/25 김정수
협조	주무관
	이정한

건물명칭	구일중학교
건물현황	건물주(대표자)	********	소재지	*****************************
	관 리 자	***	전화번호	************	건축년도	1992
	건물용도	교육연구시설	건물면적	9,005㎡	세대수	-
	건물구조	철근콘크리트조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하
	지 상	2	10	STS	옥상	무
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(예비용도사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 변경(저수조 인입밸브잠금)
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2020. 2. 25.

조사자:      시설9급 최형석

확인자: 급수운영과장 김정수