“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	취수장 침사지(분배조) 안전난간 및 펜스 설치현황 알림

1. ’19년 수도시설 기술진단 결과보고(기술진단과-1743, 2020. 2. 21.)호와 관련입니다.

2. 암사 아리수정수센터 기술진단 마무리 과정에서 귀 정수센터에서 관리하는 취수장 내 침사지(분배조)의 안전난간(펜스) 보완필요성이 확인되어 이를 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 취수장 침사지(분배조) 안전난간(펜스) 설치현황 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	채규성		기술진단과장	김기윤		생산부장	02/25 서대훈
협조자
시행	기술진단과-1910	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1362	/전송	02-3146-1319	/	cgs8990@seoul.go.kr	/	부분공개(5)