문서번호	요금과-4126
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	02/25 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 12월)

2020. 2

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 12월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (12월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.7	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	95.78	89.85	98.66	97.54	95.43	94.29	95.67	98.60	96.56
증 감	0.08	-1.11	0.69	0.11	-0.07	-0.34	0.87	1.05	-1.24

○ 전년대비 누계 (12월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	95.78	89.85	98.66	97.54	95.43	94.29	95.67	98.60	96.56
’18년	95.09	89.51	97.96	97.05	95.49	93.67	93.54	97.04	97.52
증 감	0.69	0.34	0.7	0.49	-0.06	0.62	2.13	1.56	-0.96

○ 전년대비 당월 (12월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.12월	94.12	90.05	89.92	98.77	94.35	93.96	94.51	99.04	90.54
’18.12월	93.32	90.67	89.18	95.66	92.86	92.02	93.17	100.38	91.59
증 감	0.8	-0.62	0.74	3.11	1.49	1.94	1.34	-1.34	-1.05

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,169,586	1,157,017	-12,569	-1.09	124,085	124,085	123,265	-820	-0.367	0.42
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,175	-1,405	-1.45		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40
	4월	93,479	93,579	100	0.11		9,992	9,951	-41	-0.41	-0.52
	5월	97,582	99,610	2,028	2.08		10,423	10,574	151	1.45	-0.63
	6월	98,599	97,736	-863	-0.88		10,371	10,324	-47	-0.45	0.42
	7월	105,519	103,742	-1,777	-1.68		11,080	10,879	-201	-1.81	-0.13
	8월	105,902	103,202	-2,700	-2.55		11,168	10,913	-255	-2.28	0.27
	9월	96,918	96,609	-309	-0.32		10,252	10,341	89	0.87	1.19
	10월	98,169	98,026	-143	-0.15		10,388	10,563	175	1.68	1.83
	11월	94.741	94.069	-672	-0.71		9.998	10,111	113	1.13	1.84
	12월	96,828	95,206	-1,622	-1.70		10,251	10,228	-23	-0.22	1.48

조정량	1-12월	1,112,176	1,108,188	-3,988	-0.36		112,394	112,413	19	0.02	0.38
	1월	87,472	86,922	-550	-0.63		10,172	10,312	140	1.38	2.01
	2월	87,599	86,833	-766	-0.87		8,982	8,920	-62	-0.69	0.18
	3월	87,884	87,395	-489	-0.56		10,244	10,169	-75	-0.73	-0.18
	4월	91,869	92,926	1,057	1.15		9,369	9,539	170	1.81	0.66
	5월	94,253	95,445	1,192	1.26		11,090	11,177	87	0.78	-0.48
	6월	99,972	99,409	-563	-0.56		10,197	10,100	-97	-0.95	-0.39
	7월	100,764	97,630	-3,134	-3.11		11,755	11,275	-480	-4.08	-0.97
	8월	101,375	97,752	-3,623	-3.71		10,348	10,036	-312	-3.02	0.69
	9월	91,762	93,698	1,936	2,07		10,679	11,076	397	3.72	1.65
	10월	89,248	91,620	2,372	2.59		9,082	9,383	301	3.21	0.62
	11월	89,603	88,952	-651	-0.73		10,476	10,433	-43	-0.41	0.32
	12월	90,359	89,604	-755	-0.84		9,158	9,197	39	0.42	1.26

○ 공급량 분석

- 12월 공급량은 전년대비 0.23% 감소, 상수도본부 전체는 1.26% 감소

- 전년대비 기온 변화 및 인구수 감소의 영향과 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생함

○ 조정량 분석

- 12월 조정량(1월납기)은 9,197천㎥으로 전년동기 대비 39천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 0.59% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 입주 3,913㎥ 세대별 사용량 증가 , 서대문구 거북골로 84 남가좌동 DMC 에코자이 입주 6,481㎥ 세대별 사용량 증가, 은평구 응암로22길 34 백련산 파크자이 입주 9,497㎥ 세대별 사용량 증가 등  가정용 70천㎥ 증가.

② 마포구 성미산로 51 홍익학원(중, 고등학교) 사용량 증가 , 서대문구  통일로 279-37 제3033부대 5,018㎥ 사용량 증가, 은평구 은평로9길 15 서부경찰서 공사 완료 1,803㎥ 사용량 증가 등 공공용 17천㎥ 증가.

③ 마포구 토정로 206 이재희 누수복구 1,520㎥ 사용량 감소 , 서대문구 수색로 42 오재옥 누수복구 1,780㎥ 사용량 감소, 은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 누수복구 7,864㎥ 사용량 감소 등  일반용 38천㎥ 감소

④ 마포구 마포대로 127 풍림사우나 1,718㎥ 사용량 증가, 서대문구 통일로 472 스타칼리 3,037㎥ 사용량 증가, 은평구 불광로 90 대호싸우나 4,991㎥ 등 욕탕용 5천㎥ 증가가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	98.43	99.71	99.77	99.70	99.47	90.27	98.71
	2018년	100.22	99.52	113.15	97.49	95.95	94.06	94.09
	증 감	-1.79	0.19	-13.37	2.21	3.52	-3.79	4.62

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	98.13	99.75	99.58	95.02	99.36	83.12
	2018년	97.50	100.63	99.91	94.50	96.09	90.31
	증 감	0.63	-0.88	-0.33	0.52	3.26	-7.19

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	99.48	99.81	98.70	98.40	99.73
	2018년	96.47	97.67	96.67	95.95	93.38
	증 감	3.01	2.14	2.02	2.45	6.35

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 12월) 1부.  끝.