문서번호	총무과-6175
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	02/25 김혁
협 조
	주무관			우석식

지하4층 장비반입구 조명등 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

행정국

(총무과)

지하4층 장비반입구 조명등 설치 검토 보고

지하4층 장비반입구내 조명등을 설치하여 이용불편을 해소하고

안전사고를 예방하고자 보고 드림.

□ 장비 반입구 개요

****************

**********************

********

************

□ 현황 및 문제점

*******************************

********************************************************************

□ 조치계획

○ 장비반입구의 조도확보를 위하여 조명등(LED45w×5등) 추가 설치

○ 조명등 및 배관·배선 설치 등의 시공은 전기유지보수(연간단가)업체에       작업지시

************************

□ 행정사항

○ 작업시 안전모, 안전벨트 등 보호장구 작용 철저

○ 작업자에 대한 안전교육 실시 등.  끝.