투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(분전반 등 8종) 구매 계약 변경 의뢰(퇴계로<2단계> 보행친화공간 재편 전기공사)

우리 본부에서 추진 중인 『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』에 소요되는 관급자재(분전반 등 8종)에 대하여 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계약 변경 내역

납품요구번호 (계약번호)	물품식별 번호	품 명 (규격)	당 초		변 경		증·감		납품기한	비 고
			수 량	금액(원)	수 량	금액(원)	수 량	금액(원)
************ *************	********	도로조명설비 (가로등기구100W)	34	**********	86	**********	52	**********	2020. 8.31.
	********	도로조명설비 (가로등기구125W)	27	**********	27	**********	0	0
	********	도로조명설비 (가로등기구 50W)	113	**********	113	**********	0	0

2. 변경 사유 : 기존 가로등기구 100W 재사용 불가에 따른 추가분 구매

붙 임 : 1. 계약서류 1부.

2. 가로등관련 설계검토보고서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	김은덕		설비부장	02/25 代여인웅
협조자
시행	설비부-2753	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)