고압가스 수불부 취수장(02.25)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/26 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						21,371
02.01		568	565		1,133	20,238
02.02		580	550		1,130	19,108
02.03		482	504		986	18,122
02.04		457	493		950	17,172
02.05		535	610		1,145	16,027
02.06	5,400	523	577		1,100	20,327
02.07	5,400	532	618		1,150	24,577
02.08		508	523		1,031	23,546
02.09		500	525		1,025	22,521
02.10		431	504		935	21,586
02.11		472	537		1,009	20,577
02.12		482	500		982	19,595
02.13		496	553		1,049	18,546
02.14	5,400	499	529		1,028	22,918
02.15		580	542		1,122	21,796
02.16		592	515		1,107	20,689
02.17		546	585		1,131	19,558
02.18		629	766		1,395	18,163
02.19	5,400	772	767		1,539	22,024
02.20		539	528		1,067	20,957
02.21		509	574		1,083	19,874
02.22		456	439		895	18,979
02.23		500	484		984	17,995
02.24		505	496		1,001	16,994
02.25	5,400	619	641		1,260	21,134
02.26					0	21,134
02.27					0	21,134
02.28					0	21,134
02.29					0	21,134
					0	21,134
					0	21,134
합계	27,000	13,312	13,925		27,237