문서번호	시설개선과-1694
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		02/26 윤정한
협 조

- 실내체육관 내5문 전기실 출입구 -

전동셔터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2. 26(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 내5문 전기실 출입구 전동셔터 고장 보고

실내체육관 내5문 전기실 출입구 전동셔터 파손으로 고장이 발생하여 아래와 같이 조속히 수리하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 점검일시 : 2020. 2.24

❍ 고장내용 : 외부 충격에 의한 파손으로 셔터 전체가 탈락

❍ 점 검 자 : 전동셔터 전문업체, 황인정 주무관

❍ 점검내용 : 출입문 개폐상태 점검, 전동모터 작동상태 점검

점검결과

❍ 내5문 전기실 출입구 개폐상태 불량

- 전동셔터가 레일에 이탈되어 작동이 되지 않음

- 셔터 전체가 파손되어 재사용 불가

❍ 점검사진

전면	후면

조치의견

❍ 개폐가 되지 않아 셔터 전문업체에 의뢰하여 조속히 수리하고자 함.

- 수리업체 : *************

- 소요예산 : *********************

- 비용지출방법 : 수리비용 소액으로 수리 후 통장계좌 입금. 끝.

- 수리내역 : 알미늄 셔터, 스텐레스 레일 철거 및 설치 등

- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.