펌뷸런스 심장충격기 고장발생보고서(금호)
문서번호	금호119안전센터-720	결재	담당자	진압3팀장	센터장
등록일자
			김무진	代박종규	02/26 신효섭
수 신	재난관리과장
접수번호

대상명(건명)	저출력 심장충격기	관리부서		금호119안전센터
고 장 일 시	2020. 2. 25.	장 소		금호119안전센터
규 격(모델명)	I-PAD CU-SP1
조치사항
원인 및 상태	장기간 사용으로 배터리 고장
담당자 의견	신속한 조치(보수) 요구됨
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
붙임 : 고장관련사진 1부. 끝. 금호 119센터에 설치되어 있는 펌뷸런스 심장충격기 고장 발생 보고 합니다. 2020년 2월 26일 (수)

	금호119안전센터장