	강서소방서
수신	서울특별시장(공공주택과장)
(경유)
제목	건축(신축) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신(방화동 8*0)

1. 공공주택과-203(2020.01.7.),2384(2020.02.20.)호 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: **********

나. 건 축 주: ********

다. 건축규모: **************************************

라. 건축용도: 복합건축물(공동주택,근린생활시설)

마. 건축구분: 신축

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동소화장치

○ 경보설비: 자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,비상방송설비

○ 피난구조설비: 피난기구,유도등,비상조명등설비

○ 소화활동설비: 연결송수관설비,무선통신보조설비,비상콘센트설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체

○기계: *********************

○전기: ********************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화 활동 및 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될        수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 건축공사장 위험물안전관리 안내문 1부.

4. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	전성락		예방팀장	代정창하		예방과장	02/26 박종률
협조자
시행	예방과-4184	(		)	접수		(		)
우	07721	강서구 양천로550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	jsrock84@seoul.go.kr	/	부분공개(6)