코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 현장처리물품 방염성능검사 현황 결과(1~4분기)

1. 2019년 1~4분기(2019. 1. 1. ~ 12. 31.)중 사업소 시스템에 민원접수한 현장처리물품 방염성능검사 현황을 다음과 같이 보고합니다.

- 2019. 현장처리물품 방염성능검사 현황 -

구 분		총건수	적합	부적합(비율)
		187	179	8(4.3%)
종별	근린생활시설	2	2	0
	다중이용업소	64	60	4
	노유자시설	6	6	0
	의료시설	1	1	0
	문화집회시설	14	14	0
	숙박업소	9	9	0
	11층이상 고층건축물	89	86	3
	숙박업소	1	0	1
	운동시설	1	1	0

붙임 2019년 현장처리물품 방염성능검사 대장(1~4분기) 1부.  끝.

담당자							김영임			예방팀장					이상열					예방과장					02/26 최강의
협조자
시행			예방과-2807									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-730-0119						/전송			02-730-6119					/	19935@seoul.go.kr												/	부분공개(6)