문서번호	총무과-6536
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	02/27 김혁
협 조
	주무관			우석식

본관3층 자동문 설치에 따른

전원설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

행정국

(총무과)

본관3층 자동문 설치에 따른

전원설치 검토 보고

본관3층 서울민주주의담당관 출입문이 자동문으로 변경됨에 따라

전원을 설치하여 이용에 불편이 없도록 조치하고자 보고 드림.

□ 설치개요

○ 위치  : 본관3층 서울민주주의담당관

○ 전원공급 : 단상, 220V

□ 현황

○ 현재 설치된 출입문을 자동문으로 변경 예정(‘20.02.29.)

○ 자동문 작동을 위한 전원선 설치 필요

□ 조치계획

○ 자동문 전원용 배선 및 배관 설치

○ ’20년 전기설비 유지보수공사(연간단간)에서 작업지시하여 시행

- 소요예산 : 500천원(제경비 제외)

□ 행정사항

○ 작업시 안전모, 안전벨트 등 보호장구 작용 철저

○ 작업자에 대한 안전교육 실시 등.  끝.