투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(스페이스 살림 조성공사 품질관리 철저)

1. 업무지시현장: 주식회사 희림종합건축사사무소, 주식회사 호반건설

2. 작 성 일 자: 2020-02-26 13:02:12

3. 지 시 내 용

가. 우리 부(건축관리과)에서 2월 18일 현장점검 시 지적한 ‘지상 1층 창의놀이터 및 프로그램실의 창틀 헤드 부위 골조공사 보완시공’ 건에 대하여,

나. 설계도서의 오류·불분명·누락 등에 의해 현장에서 임의시공, 재시공하면서 품질이 저하되는 사례가 발생할 수 있음을 유념하시어 미리 상세도면을 검토하는 등 하자방지 및 공사 품질확보를 위해 철저를 기하여 주시기바랍니다.

다. 아울러, 코로바이러스 감염증-19가 수도권에서도 빠르게 확산되고, 환자 수 또한 증가 추세에 있음을 고려하여 안전한 노동환경 조성을 위한 근로자 보호조치에 힘써주시기 바랍니다.

붙임 프로그램실 등 골조공사 지적사항 사진 1부.  끝.

주무관							김민희			건축관리과장					차무흥					건축부장					02/27 임인구
협조자
시행			건축부-3580									(						)		접수											(						)
우																					/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02)3708-2659					/													/	부분공개(5)