	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경 허가 신청에 따른 협의 결과 회신(화곡동 8*3-1*)

1. 건축과-5580(2020.02.25.)호 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: **********

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: ************************************

라. 건축용도: 복합건축물(근린생활시설,노유자시설)

마. 건축구분: 용도변경

바. 소방시설

○ 소화설비:소화기구(추가),옥내소화전설비(이설),스프링클러설비(기존),간이스프링클러설비(신설)

○ 경보설비: 자동화재탐지설비(이설),시각경보기(이설),자동화재속보설비(신설)

○ 피난설비: 피난기구(구조대)(신설),유도등(이설)

○ 소화활동설비: 연결송수관설비(기존)

사. 설계업체

○기계·전기: ***********************

3. 안내사항

가. 용도변경에 따른  소방시설의 추가설치 및 이설은 화재안전기준에 적합하게 설치하여 주시고,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될        수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 건축공사장 위험물안전관리 안내문 1부.

4. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝

	강서소방서장
★담당자	전성락		예방팀장	代정창하		예방과장	02/27 박종률
협조자
시행	예방과-4274	(		)	접수		(		)
우	07721	강서구 양천로550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	jsrock84@seoul.go.kr	/	부분공개(6)