현장감식용 디지털카메라(D7200) 및

외장플레쉬(SB-910) 고장발생보고

문서번호	현장대응단-1555
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자		지휘3팀장		현장대응단장
		김옥규		김대중		02/28 우경식

장비명(건명)	디지털카메라 (D7200)	관리부서		현장대응단 지휘팀
고 장 일 자	2020. 2. 28.	장 소		지휘차 탑재 장비 (현장기록장비)
원인 및 상태	◯ 원인 : 화재현장 수증기로 인한 열기 및 수분 침투로 내부 부식 ◯ 상태 : 작동 불량 (TOGO PCB기판 이상 등)
담당자 의견	◯ 결함발견후 일정기간 관찰 및 조치해본 결과, 지속적인 작동에 문제가 있는 것으로 판단되어, 서비스센터 확인 후 고장수리 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2017.11.21.	카메라 상단 이격 현상		박 영 준
2019.03.11.	카메라 상단 이격 현상		김 유 석
위 고장상태를 보고합니다. 2020년 2월 28일 담당자 계급 소방교 성명 김 옥 규 (인)

장비명(건명)	외장플레쉬 (SB-910)	관리부서		현장대응단 지휘팀
고 장 일 자	2020. 2. 28.	장 소		지휘차 탑재 장비 (현장기록장비)
원인 및 상태	◯ 원인 : 화재현장 수증기로 인한 열기 및 수분 침투로 내부 부식 ◯ 상태 : 작동 불량 (Cover Unit E 노후 등)
담당자 의견	◯ 결함발견후 일정기간 관찰 및 조치해본 결과, 지속적인 작동에 문제가 있는 것으로 판단되어, 서비스센터 확인 후 고장수리 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2018.07.09.	충격에 의한 접촉불량		박 영 준
위 고장상태를 보고합니다. 2020년 2월 28일 담당자 계급 소방교 성명 김 옥 규 (인)

붙 임  화재조사기자재 고장 사진 1부.  끝.